Znak sprawy: ZP.02.2015                                              Małogoszcz, dnia 19.03.2015 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego  na: Modernizację i remont złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Zakruczu.

W odpowiedzi na nadesłane zapytanie drogą email z dnia 18.03.2015 r. z zapytaniem w sprawie w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu poniżej podaje pytania wraz z odpowiedzią.

Pytania:

Pierwsze dotyczy ujęcia w zakresie prac objętych przetargiem wymiany 12 szt czerpni/wywietrzaków dachowych ze stali nierdzewnej oraz drugie dotyczące naprawy powierzchni betonowych płyt korytkowych. Zaznaczamy iż prace wykazane  są w przedmiocie zamówienia i specyfikacji jako prace przeznaczone do wykonania w ramach tego przetargu a nie ujęte są w przekazanym oferentom przedmiarze. Zapytujemy zatem czy prace te powinny być ujęte w ofertach wszystkich uczestników przetargu, czy należy je pominąć.

Odpowiedzi:
Wykonany projekt dla obiektów numer 13  zdefiniował zakres prac remontowych które w przetargu objęte są ryczałtem  dla wykonawcy. Roboty które były trudne do zdefiniowania na etapie projektu zostały opisane w projekcie natomiast pominięte w kosztorysie. Umowa z wykonawcą jest tak skonstruowana, że znajduje się w jej treści zapis o robotach dodatkowych. Ich zakres zostanie określony w miarę prowadzonych robót.
Reasumując:
nie jesteśmy w stanie na obecnym etapie określić ile będzie ubytków betonu na płytach korytkowych, ani ile czerpni powietrza wymagać będzie wymiany, dlatego nie należy tego kosztorysować.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan  Głogowski