# OGŁOSZENIE  O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

NA WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU 108 a W  MAŁOGOSZCZU

(ściana wschodnia i południowa)

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 60 000 euro

# 1. Dane zamawiającego

Nazwa                                  Gmina Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3„A” 28-366 Małogoszcz.

Strona                                  www.malogoszcz.eobip.pl

Adres e-mail                        inwestycje@malogoszcz.pl

Telefon                                 (041) 3855135

2. Tryb zamówienia publicznego  - Przetarg nieograniczony

## 3. Sposób uzyskania specyfikacji

W siedzibie zamawiającego numer  lokalu 30 lub drogą pocztową..

Specyfikacja dostępna również na stronie internetowej: www.malogoszcz.eobip.pl

Zakładka: Zamówienia Publiczne, Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Uprawniony do kontaktów z oferentami Paweł Juzoń, pok. nr 30, tel. 041 38551-35, wew.126

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego (bloku awaryjnego)  przy ul. Warszawskiej nr 108 A w Małogoszczu metodą lekką-mokrą ATLAS - STOPTER z tynkiem akrylowym z gotowych mieszanek wg instrukcji ITB NR 334/2002 wraz z wymianą istniejącej instalacji odgromowej w zakresie zwodów pionowych – dotyczy ścian elewacji wschodniej i południowej, wykonaniem cokołu ściany południowej wraz z tynkiem żywicznym- Mozatynk-S kolor Nr  KS 176, wykonania przemurowania kominów ponad dachem wraz z ich dociepleniem  styropianem gr. 3 cm i wyprawy elewacyjnej akrylowej jak ściany elewacji, wykonanie instalacji odgromowej kominów, nowych czapek betonowych kominów z odwodnieniem typu kapinos, uzupełnienie obróbek blacharskich ogniomurów, wykonaniem nowej opaski betonowej ściany elewacji wschodniej i południowej – opaska betonowa szer. 50 cm grubość 15 cm z B – 15, wykonanie robót malarskich balustrad balkonowych i konstrukcji wsporczych anten TV wraz z naprawą płyt balkonowych żelbetowych i wymianą podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

6. Termin (czas) wykonania zamówienia.

3 miesiące od dnia podpisania umowy..

7. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Nie jest wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełnia wymogi art.22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, spełnia warunki zawarte w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Informacja na temat wadium.

Wadium 2000 zł.

9. Kryteria oceny ofert.

Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert.

Siedziba Zamawiającego, Sekretariat pokój nr 14, termin składania ofert

15 maja 2007 r. godz. 10ºº.

11. Termin związania ofertą.

30 dni licząc od daty składania ofert.

12 Miejsce i termin otwarcia ofert.

Siedziba zamawiającego – sala konferencyjna nr 28

Data otwarcia 15 maja  2007 r. godz. 10.30

13. Ogłoszenie opublikowano: http://www.portal.uzp.gov.pl; pod numerem OWP/2007/04/27-1182235 www.malogoszcz.eobip.pl; tablica ogłoszeń UMiG Małogoszcz, w dniu 27.04. 2007 roku

B U R M I S T R Z

Jan Głogowski

Małogoszcz, dn. 2007.04.27