# OGŁOSZENIE   PRZETARGU   NIEOGRANICZONEGO

NA:

Wymianę stolarki okiennej na PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Żarczycach Dużych z robotami towarzyszącymi.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60 000 euro

# 1. Dane zamawiającego

Nazwa                                  Gmina Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3„A” 28-366 Małogoszcz.

Strona                                  www.malogoszcz.eobip.pl

Adres e-mail                        inwestycje@malogoszcz.pl

Telefon                                 (041) 3855135

2. Tryb zamówienia publicznego  - Przetarg nieograniczony

## 3. Sposób uzyskania specyfikacji

W siedzibie zamawiającego numer  lokalu 30 lub drogą pocztową..

Specyfikacja dostępna również na stronie internetowej: www.malogoszcz.eobip.pl

Zakładka: Zamówienia Publiczne, Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Uprawniony do kontaktów z oferentami Paweł Juzoń, pok. nr 30, tel. 041 38551-35, wew.126

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej w

budynku  Szkoły Podstawowej w Żarczycach Dużych.

Planowana ilość wymiany okien o wym.  146 cm x 202 cm –  32  szt,

Planowana ilość wymiany okien o wym. 151 cm x 236 cm – 5 szt, (szyba bezpieczna

- sala gimnastyczna)

Planowana ilość wymiany okien o wym. 183 cm x 146 cm – 6 szt.,

Planowana ilość wymiany okien o wym. 82 cm x 70 cm – 8 szt.,

Planowana ilość wymiany okien o wym. 42 cm x 66 cm – 3 szt

Okna PCV kolor zewnętrzny i wewnętrzny biały.

Profil trzy komorowy, szkło niskoemisyjne, grubość szkła 4 mm,

Współczynnik przenikania ciepła  (W /m²K) U = l, l.

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze brązowym szerokości 18 cm, długość dopasowana do szerokości okna.

Przy wyliczeniu ceny oferty należy uwzględnić wszystkie koszty

związane z demontażem, montażem okna, osadzeniem parapetu oraz

inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu

zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów okien przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz do dokonania stosownych uzgodnień z Zamawiającym.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

6. Termin (czas) wykonania zamówienia.

2 (dwa) miesiące od dnia podpisania umowy..

7. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Nie jest wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełnia wymogi art.22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, spełnia warunki zawarte w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Informacja na temat wadium.

Nie dotyczy

9. Kryteria oceny ofert.

Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert.

Siedziba Zamawiającego, Sekretariat pokój nr 14, termin składania ofert

31 maja 2007 r. godz. 10ºº.

11. Termin związania ofertą.

30 dni licząc od daty składania ofert.

12 Miejsce i termin otwarcia ofert.

Siedziba zamawiającego – sala konferencyjna nr 28

Data otwarcia 31 maja  2007 r. godz. 10.30

13. Ogłoszenie opublikowano: http://www.portal.uzp.gov.pl; pod numerem OWP/2007/05/08-791225  www.malogoszcz.eobip.pl; tablica ogłoszeń UMiG Małogoszcz, w dniu 08 maja.2007 roku

B U R M I S T R Z

Jan Głogowski

Małogoszcz, dn. 2007.05.08