Małogoszcz, dnia 02.03.2011

Znak:BI-7020/1/Z/2001

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie  dokumentacji projektowej na budowę sieci  wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Karsznice – Jacłów (część nr 1) oraz dokumentacji na budowę kanalizacji (część nr 2)"

W odpowiedzi na nadesłany fax w dniu 28.02.2011 roku z zapytaniami w sprawie  w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu podaje poniżej odpowiedzi wraz z zapytaniami:

Pytania i odpowiedzi

1) Czy sieć wodociągowa (część nr 1) ma stanowić rurociąg magistralny?

Ad.1) Sieć wodociągowa (część nr 1) ma stanowić rurociąg magistralny i ca 15 szt.

przyłącz domowych.

2) Czy Zamawiający zapewnia dostawę wody w odpowiedniej ilości i ciśnieniu dla potrzeb projektowanej sieci wodociągowej?

Ad.2) Zamawiający zapewnia dostawę wody w odpowiedniej ilości i ciśnieniu dla potrzeb projektowanej sieci wodociągowej

3) Czy przedmiot zamówienia w części nr 1 obejmuje zaprojektowanie ujęcia wody, pompowni wody oraz zbiorników wyrównawczych i ciśnieniowych?

Ad. 3) Przedmiot zamówienia w części nr 1 nie obejmuje zaprojektowania ujęcia wody, pompowni wody oraz zbiorników wyrównawczych i ciśnieniowych

4) Prosimy o określenie liczby budynków i działek dla których należy zaprojektować przyłącza wodociągów (części nr 1) oraz kanalizacji (część nr 2).

Ad.4) Liczba działek i budynków dla których należy zaprojektować przyłącza wodociągowe wynosi ca 15 szt. natomiast w części nr 2 projekt kanalizacji sanitarnej nie przewiduje projektu przyłączy.

5) Czy tereny objęte przetargiem są częścią obszaru "Natura 2000" ?

Ad.5) Tereny objęte przetargiem są częścią obszaru "Natura 2000", (część nr 1).

6) Czy tereny objęte przetargiem są usytuowane na terenach zalewowych?

Ad.6) Tereny objęte przetargiem (część nr 1) są usytuowane na terenach zalewowych

7) Czy gmina posiada opracowanie " Inwentaryzacja przyrodnicza terenów

gminy"? Kiedy wykonane?

Ad. 7) Gmina nie posiada opracowania " Inwentaryzacja przyrodnicza terenów

Gminy”

8) Kto jest zarządcą dróg na terenie objętym przetargiem ?

Ad.8) Zarządcą dróg na terenie objętym przetargiem jest: Zarząd Dróg

Powiatowych w Jędrzejowie oraz Gmina Małogoszcz.

9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizację kanałów i wodociągów w

pasie dróg gminnych?

Ad.9) Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizację kanałów i wodociągów w

pasie dróg gminnych.

10) Czy w cenie oferty należy przewidzieć projekt odtworzenia nawierzchni dróg ?

Ad.10). Nie.

11) Proszę określić jaka część (%) terenów objętych przedmiotem zamówienia nie posiada map zasadniczych.

Ad.11) Map zasadniczych nie posiada sieć wodociągowa (część nr 1).

12)  Gdzie należy włączyć odpływ z projektowanego kanału sanitarnego? miejsce i rzędna wysokości? Czy jest potrzeba projektowania pompowni ścieków?

Ad.12 Projektowany kanał należy włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (istniejąca studzienka J 10, Rz. Dna 300,31). Brak potrzeby projektowania przepompowni ścieków.

13) Gdzie należy włączyć odpływ z projektowanego kanału deszczowego? Miejsce i rzędna wysokości? Czy konieczne jest zaprojektowanie oczyszczalni ścieków opadowych i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego?

Ad.13) Projektowany kanał deszczowy należy włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej pod jezdnią drogi w kierunku Kozłowa przy stadionie sportowym w Małogoszczu, rzędna pod drogą 280,00. Zaprojektowanie oczyszczalni ścieków opadowych i uzyskanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

14)  Czy na terenach objętych przetargiem znajdują się tereny zamknięte? Jakie?

Ad.14) Na terenach objętych przetargiem nie występują tereny zamknięte.

15) Czy Wójt Gminy skieruje do Starosty wniosek dot. czasowego ograniczenia praw rzeczowych właściciela nieruchomości, który odmówi zgody na wykonanie projektowanego wodociągu ?  kanału?

Ad.15) W sytuacjach koniecznych tak, ale będziemy się starać współpracować z biurem projektowym w celu polubownego załatwienia z właścicielami nieruchomości zgody na przejście projektowanych sieci.

- Czy brak zgody (odmowa) właścicieli nieruchomości na wykonanie projektowanej infrastruktury będzie stanowić podstawę (uzasadnienie) do zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia?

Ad.16) Po wyczerpaniu negocjacji z właścicielami działek -  tak.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan Głogowski