Małogoszcz, dnia 03.03.2011

Znak:BI-7020/1/Z/2001

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie  dokumentacji projektowej na budowę sieci  wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Karsznice – Jacłów (część nr 1) oraz dokumentacji na budowę kanalizacji (część nr 2)"

W odpowiedzi na nadesłany fax w dniu 02.03.2011 roku z zapytaniami w sprawie  w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu podaje poniżej odpowiedzi wraz z zapytaniami:

Pytania i odpowiedzi

- Czy Zamawiający może określić przewidywaną ilość pobytów na budowie  w zakresie

pełnienia nadzoru autorskiego?

Ad.1)   Nie.

- Zgodnie z SIWZ i z załączoną umową do SIWZ w § 3, ust. 2 wynagrodzenie będzie

płatne jednorazowo po podpisaniu protokołu końcowego, natomiast koszty wykonania

i zaewidencjonowania map oraz wykonanie dokumentacji geologicznej w całym

procesie projektowym wynosi w granicach 35-40% kosztów całkowitych, a zatem:

Czy istnieje  możliwość fakturowania częściowego np. 35 % po zaewidencjonowaniu

map do celów projektowych w Ośrodku Geodezyjnym i wykonaniu dokumentacji

geotechnicznej?

Ad. 2) Nie.

- Jaka jest ilość  przyłączy wodociągowych należy zaprojektować?

Ad. 3) Tak jak odpowiedź Ad. 4 w piśmie z dnia 02.03.2011 roku.

- Czy na obszarze objętym zakresem projektów lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie

występują obszary Natura 2000, tereny górnicze , tereny zamknięte lub objęte ochroną konserwatorską, w strefie ochrony wód, krajobrazu chronionego, parku krajobrazowego lub podobnej?

Ad. 4)  Tak jak odpowiedź Ad. 5 w piśmie z dnia 02.03.2011 roku.

- Kto jest zarządcą dróg na terenie objętym przetargiem?

Ad. 5) Tak jak odpowiedź Ad. 8 w piśmie z dnia 02.03.2011 roku.

- Co będzie odbiornikiem projektowanego kanału deszczowego?

Ad. 6)  Odbiornikiem projektowanego kanału będzie istniejący kanał deszczowy.

- Czy na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują cieki wodne dla

przekroczenia których będzie wymagane pozwolenie wodno-prawne?

Ad. 7) Tak.

- Czy dokumentacja projektowa budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jarków w

Małogoszczu obejmuje przyłącza kanalizacji sanitarnej?

Ad. 8) Nie.

- Czy Wójt Gminy Małogoszcz skieruje do Starosty wniosek dot. czasowego

ograniczenia praw rzeczowych właściciela, który odmówi zgody na wykonanie

projektowanych sieci?

Ad. 9) Tak jak odpowiedź Ad. 15 w piśmie z dnia 02.03.2011 roku.

- Czy Wójt Gminy Małogoszcz skieruje do Sądu wniosek o ustalenie kuratora spadku

dla nieruchomości (art. 666-668 KPC), której prawni właściciele (współwłaściciele)

nie żyją lub których aktualnie adresy zamieszkania są nie znane?

Ad. 10) Nie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan Głogowski