D. 01.02.01

USUNIĘCIE  DRZEW  I  KRZEWÓW

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w ramach remontów dróg powiatowych na terenie Powiatu Jędrzejowskiego.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu usunięcia karpiny z pasa drogowego.

Drzewa zostały wcześniej ścięte, pnie karczowane mechanicznie i zostały usunięte z Terenu Budowy.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST. są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST. DM.00.00.00 " Wymagania ogólne ".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakości ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST. i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST. DM.00.00.00 " Wymagania ogólne ".

2. Materiały

Nie występują .

3. Sprzęt

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w ST. DM.00.00.00 " Wymagania ogólne ".

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

Do wykonania Robót należy stosować :

- spycharki,

- równiarki,

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport

Transport powinien odpowiadać wymaganiom podanym w ST. DM.00.00.00                    “Wymagania ogólne” karpina ciętych drzew może być przewożona dowolnymi środkami transportu.

W czasie transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Karpina po wykarczowaniu drzew będzie przewieziona na odległość 2 km .

5. Wykonanie Robót

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST. DM.00.00.00 "Wymagania ogólne " .

Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane: usunięcie drzew,  karczowanie.

5.2. Karczowanie drzew

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wyciąć i wykarczować drzewa ręcznie lub mechanicznie i usunąć karpinę oraz gałęzie, z dokładnym oczyszczeniem dołów po wykarczowaniu z korzeni .

Poza miejscami wykopów , doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy jezdni i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg BN-72/8932-01.

6. Kontrola jakości Robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST. DM.00.00.00 “Wymagania ogólne"

6.2. Kontrola prawidłowości wykarczowanych drzew

Sprawdzenie jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z :

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wycinki, wykarczowania

i odwiezienia karpiny i gałęzi na wskazane miejsce,

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST..

7. Obmiar Robót

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka wykarczowanego drzewa, na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST. DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". Inżynier oceni wykonane Roboty i w przypadku stwierdzenia usterek ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie.

9. Podstawa płatności

Płatność za 1 szt. wykarczowanego drzewa , należy przyjmować zgodnie  z obmiarem i oceną jakości wykonanych Robót.

Cena wykonania robót obejmuje :

- ręczne lub mechaniczne karczowanie pni

- ścinanie piłą mechaniczną drzew

- wywożenie dłużyc

- wywiezienie karpiny

- wywożenie gałęzi

10. Przepisy związane

10.1. Normy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe . Roboty ziemne .