Znak sprawy: ZP.5.2015                                              Małogoszcz, dnia 15.07.2015 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego  na: ”Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy Domu Kultury w Małogoszczu przy ul. 11-go Listopada 17  wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na  budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”.

W odpowiedzi na nadesłane zapytania drogą e:mail z dnia 13.07.2015 r.  w sprawie w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu poniżej podaje pytania wraz z odpowiedziami.

Szanowni Państwo,

Korzystając z uprawnienia Art. 38 ust. 1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy Domu Kultury w Małogoszczu przy ul. 11-go Listopada 17  wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na  budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”, nr ogłoszenia 169404 - 2015.

Pytanie 1

Zamawiający w Szczegółowym Opisie przedmiotu Zamówienia w rozdziale XV – „Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego” napisał:

3.1.	Projekt budowlany wielobranżowy wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń obejmujący:

- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- operat oddziaływania na środowisko i inne opracowania niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej,

- świadectwo energetyczne dla budynku;

- analiza nasłonecznienia

- inwentaryzację budynku i terenu

- zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem;

- projekt drogowy ( chodniki, drogi, parking, wjazd na działkę);

- projekty organizacji ruchu (stałe i tymczasowe);

- projekt zieleni

- architekturę;

- konstrukcję;

- instalację wodno- kanalizacyjną zw i ccw oraz p.poż ;

- instalację co. i c.t.;

- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

- węzeł ciepłowniczy;

- instalację elektryczną oświetleniową, siłową i sterowniczą;

- dedykowaną sieć elektryczną dla sprzętu komputerowego i urządzeń łączności;

- zasilanie awaryjne z UPS-u;

- okablowanie strukturalne (pomieszczenia biurowe);

- instalację kontroli dostępu i SSWiN;

- instalację monitoringu wizyjnego terenu i wewnętrzną (CCTV);

- węzeł łączności telefonicznej oraz instalacja telefoniczna;

- maszt antenowy na dachu budynku;

- przyłącze wodociągowe;

- przyłącze kanalizacyjne;

- przyłącze ciepłownicze;

- przyłącze kablowe telefoniczne;

- studium wykonalności inwestycji na potrzeby ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe w tym środki unijne zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20120.

- sieci zewnętrzne;

- inne niezbędne opracowania wymagane przepisami prawa: budowlanego, wodnego, o ochronie środowiska oraz o odpadach;

3.2.	Projekt wykonawczy wielobranżowy wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień, obejmujący:

- zagospodarowanie terenu

- projekt drogowy ( chodniki, drogi, parking, wjazd na działkę);

- architekturę;

- detale architektoniczne;

- aranżacja wnętrz (elementy stałe, ruchome, wyposażenie w meble itp.);

- siatkę sufitów podwieszanych wraz z urządzeniami i osprzętem instalacyjnym;

- konstrukcję;

- detale konstrukcyjne;

- instalację wodno- kanalizacyjną, zw i ccw oraz p.poż ;

- instalację co. i c.t.;

- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

- węzeł ciepłowniczy;

- instalację elektryczną oświetleniową, siłową i sterowniczą;

- dedykowaną sieć elektryczną dla sprzętu komputerowego i urządzeń łączności;

- zasilanie awaryjne z UPS-u;

- okablowanie strukturalne (pomieszczenia biurowe);

- instalację kontroli dostępu i SSWiN;

- instalację monitoringu wizyjnego terenu i wewnętrzną (CCTV);

- węzeł łączności telefonicznej oraz instalacja telefoniczna;

- maszt antenowy na dachu budynku;

- przyłącze wodociągowe;

- przyłącze kanalizacyjne;

- przyłącze ciepłownicze;

- przyłącze kablowe telefoniczne;

- studium wykonalności inwestycji na potrzeby ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe w tym środki unijne zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- sieci zewnętrzne:

- inne niezbędne opracowania wymagane przepisami prawa: budowlanego, wodnego, o ochronie środowiska oraz o odpadach

Biorąc pod uwagę, iż sale tego typu wykorzystywane są nie tylko do przedstawień teatralnych, ale również do organizacji imprez muzyki jazzowej, instrumentalnej i innych form artystycznych, konferencji i prezentacji, czy Zamawiający wymaga wykonania następujących projektów:

- projekt akustyki

- projekt systemu elektroakustycznego (system nagłośnienia, system rejestracji dźwięku, system omikrofonowania, system inspicjenta),

- projektu prezentacji wizualnej,

- projekt oświetlenia scenicznego,

- projekt mechaniki scenicznej.

Odpowiedź.

Biorąc pod uwagę, iż sale tego typu wykorzystywane są nie tylko do przedstawień teatralnych, ale również do organizacji imprez muzyki jazzowej, instrumentalnej i innych form artystycznych, konferencji i prezentacji,  Zamawiający wymaga wykonania również niżej wymienionych projektów:

- projekt akustyki

- projekt systemu elektroakustycznego (system nagłośnienia, system rejestracji dźwięku, system omikrofonowania, system inspicjenta),

- projektu prezentacji wizualnej,

- projekt oświetlenia scenicznego,

- projekt mechaniki scenicznej.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan  Głogowski