PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ul. Warszawskiej w Małogoszczu w ciągu drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Pustowójtówny do skrzyżowania z obwodnicą

## Kod CPV: 45233140-2, 45233252-0, 45233222-1

| LP | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty pomiarowe i przygotowawcze |  |  |
| 1 .1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . trasa dróg w terenie równinnym | 0 .85 | km |
| 1 .2 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną . Fi·16-25·cm | 10 | szt |
| 1 .3 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni . Fi·16-25·cm | 10 | szt |
| 1 .4 | D.01.02.01 | Wywożenie dłużyc . karpiny i gałęzi . transport na odległość do 2·km . dłużyce. Wywóz na odl 5km | 6 | m3 |
| 1 .5 | D.01.02.01 | Wywożenie dłużyc . karpiny i gałęzi . dodatek za każde następne 0.5·km odległości . dłużyce (x6) | 6 | m3 |
| 1 .6 | D.01.02.01 | Wywożenie dłużyc . karpiny i gałęzi . transport na odległość do 2·km . gałęzie /drzewa i krzewy/ Wywóz na odl 5km | 59 | mp |
| 1 .7 | D.01.02.01 | Wywożenie dłużyc . karpiny i gałęzi . dodatek za każde następne 0.5·km odległości . karpina i gałęzie (x6) | 59 | mp |
| 1 .8 | D.01.02.01 | Wywożenie dłużyc . karpiny i gałęzi . transport na odległość do 2·km . karpina. Wywóz na odl 5km | 9 | mp |
| 1 .9 | D.01.02.01 | Wywożenie dłużyc . karpiny i gałęzi . dodatek za każde następne 0.5·km odległości . karpina i gałęzie (x6) | 9 | mp |
| 1 .1 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie . krzaki i podszycia średniej gęstości | 0 .012 | ha |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2 .1 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników . betonowych 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | 16 | m |
| 2 .2 | D.01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki . ławy z betonu | 1 | m3 |
| 2 .3 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników . wysepek przystankowych i przejść dla pieszych . płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej | 8 | m2 |
| 2 .4 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych . mechanicznie . grubość nawierzchni 3·cm. Warstwa gr. 4cm - istn. wjazdy | 126 | m2 |
| 2 .5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych . mechanicznie . dodatek za każdy dalszy 1·cm | 126 | m2 |
| 2 .6 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni . z betonu . mechaniczne . grubość nawierzchni 12·cm Warstwa gr. 18 cm - Istn. wjazdy | 8 | m2 |
| 2 .7 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni . z betonu . mechaniczne . dodatek za każdy następny 1·cm grubości nawierzchni (x6) | 8 | m2 |
| 2 .8 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni . płyty betonowe ażurowe 40x60·cm na podsypce piaskowej | 22 | m2 |
| 2 .9 | D.01.02.04 | Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych . rozbieranie płyt pełnych o powierzchni do 3·m2 | 24 | m2 |
| 2 .1 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego | 41 | m3 |
| 2 .11 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych . rury betonowe Fi·30·cm | 32 | m |
| 2 .12 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych . rury betonowe Fi·40·cm | 49 | m |
| 2 .13 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych . rury betonowe Fi·50·cm | 35 | m |
| 2 .14 | D.05.03.11 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych . mechanicznie . grubość nawierzchni 3·cm. Rozbiórka pod przykanaliki - warstwa gr. ~18 cm | 86 | m2 |
| 2 .15 | D.05.03.11 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych . mechanicznie . dodatek za każdy dalszy 1·cm (x15) | 86 | m2 |
| 2 .16 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni . z tłucznia mechanicznie . grubość nawierzchni 15·cm. Warstwa gr. ~25cm | 86 | m2 |
| 2 .17 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni . z tłucznia mechanicznie . dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (x10) | 86 | m2 |
| 2 .18 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu . załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych . przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | 120 | m3 |
| 2 .19 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu . transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. Wywóz na odległość 5km | 120 | m3 |
| 2 .2 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu . nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu (x4) | 120 | m3 |
| 3 |  | Roboty ziemne. |  |  |
| 3 .1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp . kategoria gruntu III. Zużycie na miejscu. | 183 | m3 |
| 3 .2 | D.02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km . koparka 0 .40·m3 . grunt kategorii III. Transport w obrębie budowy. | 93 | m3 |
| 3 .3 | D.02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km . koparka 0 .60·m3 . grunt kategorii III. Dowóz z odległości 5km | 493 | m3 |
| 3 .4 | D.02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0 .5·km odległości transportu . ponad 0 .5·km przyczepami samowyładowczymi . po drogach utwardzonych . grunt kategorii III-IV (x8) | 493 | m3 |
| 3 .5 | D.02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie . kategoria gruntu III-IV | 183 | m3 |
| 3 .6 | D.02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami . samowyładowczymi . kategoria gruntu III-IV | 586 | m3 |
| 3 .7 | D.02.03.01 | Zagęszczanie nasypów . ubijakami mechanicznymi . grunt sypki kategorii I-III | 769 | m3 |
| 4 |  | Roboty wykończeniowe. |  |  |
| 4 .1 | D.02.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) . skarp i korony nasypów . kategoria gruntu I-III | 799 | m2 |
| 4 .2 | D.02.03.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) . skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III | 774 | m2 |
| 4 .3 | D.06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5·cm | 1573 | m2 |
| 5 |  | Budowa krawęznika. |  |  |
| 5 .1 | D.08.01.01 | Ławy pod krawężniki . betonowa z oporem | 70 | m3 |
| 5 .2 | D.08.01.01 | Ławy pod krawężniki; dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40·m | 2 | m3 |
| 5 .3 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe . wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | 847 | m |
| 5 .4 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe; dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10·m | 30 | m |
| 5 .5 | D.08.01.01 | Wypełnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie) o głębokości 14·cm masą zalewową . szczeliny szerokości 8·cm | 847 | m |
| 6 |  | Wpusty i przykanaliki |  |  |
| 6 .1 | D.02.01.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty . rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym . głębokość do 3.0·m . kategoria gruntu III-IV . szerokość wykopu 0.8-1.5·m | 92 | m3 |
| 6 .2 | D.04.02.01 | Podłoże z materiałów sypkich . grubości 15·cm | 14 | m2 |
| 6 .3 | D.03.02.01 | Rury żelbetowe typu "WIPROS" o Fi 200 mm . beton B-55 . klasa zbrojenia III | 14 | m |
| 6 .4 | D.03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o Fi 200 mm | 14 | m |
| 6 .5 | D.03.02.01 | Izolacja abizolem zewnętrznych pow. rur betonowych i żelbetowych o Fi 200 mm | 14 | m |
| 6 .6 | D.03.02.01 | Izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych . dwukrotnie o Fi 200 mm | 14 | m |
| 6 .7 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów - uliczna betonowa o Fi 500 mm z osadnikiem | 15 | szt |
| 6 .8 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie . kręgi Fi·1200·mm . głębokość 3·m | 1 | szt |
| 6 .9 | D.02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km . koparka 0 .40·m3 . grunt kategorii I-II. Dowóz piasku z odl. 5 km | 91 | m3 |
| 6 .1 | D.02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0 .5·km odległości transportu . ponad 1·km samochodami samowyładowczymi . po drogach utwardzonych . grunt kategorii I-II . samochód 5-10·t (x8) | 91 | m3 |
| 6 .11 | D.02.03.01 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych . głębokość do 3.0·m . kategoria gruntu I-II . szerokość wykopu 0.8-1.5·m. ZASYPKA PIASKIEM | 91 | m3 |
| 6 .12 | D.02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km . koparka 0 .40·m3 . grunt kategorii III. Wywóz na odl. 5 km | 92 | m3 |
| 6 .13 | D.02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0 .5·km odległości transportu . ponad 1·km samochodami samowyładowczymi . po drogach utwardzonych . grunt kategorii III-IV . samochód 5-10·t (x8) | 92 | m3 |
| 6 .14 | D.02.03.01 | Obudowy wylotów przykanalików Fi·20·cm . wyloty z betonu | 1 | szt |
| 7 |  | Odtworzenie nawierzchni |  |  |
| 7 .1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . mechanicznie . grunt kategorii I-IV | 93 | m2 |
| 7 .2 | D.04.05.01 | Podbudowy betonowe . bez dylatacji . grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm. Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2 .5 MPa grubości 15 cm | 93 | m2 |
| 7 .3 | D.04.05.01 | Podbudowy betonowe . bez dylatacji . dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy (x3) | 93 | m2 |
| 7 .4 | D.04.05.01 | Pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem . piaskiem z polewaniem wodą | 93 | m2 |
| 7 .5 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszyw . tłuczeń . warstwa górna . grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. Warstwa grubości 20cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. | 91 | m2 |
| 7 .6 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszyw . tłuczeń . warstwa górna . dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (x12) | 91 | m2 |
| 7 .7 | D.04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych . mechaniczne . nawierzchnia nieulepszona | 91 | m2 |
| 7 .8 | D.04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | 91 | m2 |
| 7 .9 | D.04.07.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych . mieszanki o lepiszczu asfaltowym . grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm. Warstwa gr. 18 cm | 91 | m2 |
| 7 .1 | D.04.07.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych . mieszanki o lepiszczu asfaltowym . dodatek za każdy następny 1·cm warstwy (x14) | 91 | m2 |
| 8 |  | Budowa chodnika |  |  |
| 8 .1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . mechanicznie . grunt kategorii·I-IV | 1694 | m2 |
| 8 .2 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe . 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 851 | m |
| 8 .3 | D.08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej . grubość 8·cm . na podsypce cementowo-piaskowej . kostka kolorowa | 1649 | m2 |
| 9 |  | Umocnienie skarpy |  |  |
| 9 .1 | D.06.01.03 | Warstwy podsypkowe . podsypka piaskowa . zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm. Warstwa gr. 5 cm | 150 | m2 |
| 9 .2 | D.06.01.03 | Warstwy podsypkowe . podsypka cementowo-piaskowa . zagęszczenie mechaniczne . dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy (x2) | 150 | m2 |
| 9 .3 | D.06.01.03 | Umocnienie skarp i dna rowów . płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10·cm na podsypce piaskowej | 150 | m2 |
| 10 |  | Wjazdy do posesji |  |  |
| 10 .1 | D.04.01.01 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników . mechanicznie . grunt kategorii·I-IV . na głębokości·20·cm. Głębokość 36 cm | 524 | m2 |
| 10 .2 | D.04.01.01 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników . mechanicznie . grunt kategorii·I-IV . dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości (x4) | 524 | m2 |
| 10 .3 | D.02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km . koparka 0 .40·m3 . grunt kategorii III. Wywóz na odległość 5km. | 189 | m3 |
| 10 .4 | D.02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0 .5·km odległości transportu . ponad 1·km samochodami samowyładowczymi . po drogach utwardzonych . grunt kategorii III-IV . samochód 5-10·t (x8) | 189 | m3 |
| 10 .5 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe . wtopione 12x25·cm na podsypce piaskowej | 287 | m |
| 10 .6 | D.04.05.01 | Podbudowy betonowe . bez dylatacji . grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm. Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1 .5 MPa grubości 10 cm | 524 | m2 |
| 10 .7 | D.04.05.01 | Pielęgnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem . piaskiem z polewaniem wodą | 524 | m2 |
| 10 .8 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszyw . tłuczeń . warstwa górna . grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm. Warstwa grubości 15 cm. | 524 | m2 |
| 10 .9 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszyw . tłuczeń . warstwa górna . dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (x7) | 524 | m2 |
| 10 .1 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej . grubość 8·cm . na podsypce cementowo-piaskowej . kostka kolorowa | 524 | m2 |
| 11 |  | Przepusty pod zjazdami |  |  |
| 11 .1 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami . ławy fundamentowe żwirowe /pospółka/ | 1 | m3 |
| 11 .2 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami . ścianki czołowe dla rur Fi·50·cm | 2 | szt |
| 11 .3 | D.06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami . rury betonowe Fi·50·cm | 6 | m |
| 12 |  | Budowa przepustów pod jezdnią |  |  |
| 12 .1 | D.02.01.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty . rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym . głębokość do 1.5·m . kategoria gruntu III-IV . szerokość wykopu 0.8-1.5·m | 64 | m3 |
| 12 .2 | D.03.01.01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych . rury Fi·150·cm | 12 | m |
| 12 .3 | D.03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych . przepusty rurowe | 19 | m3 |
| 12 .4 | D.03.01.01 | Ekran lub fartuch glinowy (iłowy) zapór ziemnych | 7 | m3 |
| 12 .5 | D.03.01.01 | Darniowanie . skarp na płask bez humusu | 5 | m2 |
| 12 .6 | D.02.03.01 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych . głębokość do 1.5·m . kategoria gruntu III-IV . szerokość wykopu 0.8-1.5·m | 31 | m3 |
| 12 .7 | D.02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km . koparka 0 .40·m3 . grunt kategorii III. Wywóz na odl. 5km | 33 | m3 |
| 12 .8 | D.02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0 .5·km odległości transportu . ponad 1·km samochodami samowyładowczymi . po drogach utwardzonych . grunt kategorii III-IV . samochód 5-10·t (x8) | 33 | m3 |
| 13 |  | Regulacja wysokościowa |  |  |
| 13 .1 | D.03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych . włazy kanałowe | 16 | szt |
| 13 .2 | D.03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych . zawory wodociągowe i gazowe | 2 | szt |
| 14 |  | Przestawienie słupów telekomunikacyjnych |  |  |
| 14 .1 | D.02.01.01 | Odkopanie słupa | 18 | m3 |
| 14 .2 | D.01.03.03 | Demontaż słupa | 4 | szt |
| 14 .3 | D.01.03.03 | Demontaż przewodów | 1 .14 | km |
| 14 .4 | D.01.03.03 | Demontaż przyłączy | 7 | przyłąc |
| 14 .5 | D.02.01.01 | Wykopy pod słupy | 18 | m3 |
| 14 .6 | D.01.03.03 | Montaż słupa (słup betonowy i konstrukcje z demontażu) | 1 | szt |
| 14 .7 | D.01.03.03 | Montaż słupów (wymiana na słup betonowy) | 3 | szt |
| 14 .8 | D.01.03.03 | Montaż przewodu (materiał z demontażu) | 1 .14 | km |
| 14 .9 | D.01.03.03 | Montaż przyłącza (materiał z demontażu) | 7 | przyłąc |
| 15 |  | Przestawienie ogrodzenia |  |  |
| 15 .1 | D.01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych . wysokość 1 .5·m | 75 | m |
| 15 .2 | D.01.00.00 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych . wysokość 1 .5·m . słupki z rur o średnicy 60·mm | 75 | m |