Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu

Ul. Jaszowskiego 3a

28-366 Małogoszcz

Znak sprawy:BI-7012/1/08		Małogoszcz, dn. 2008-05-14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego  na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu przebudowy oraz zapewnienie konserwacji systemu oświetlenia w okresie trzech lat.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Zatwierdzono w dniu:14.05.2008 r.

……………………..

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE ŻE :

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

Uczestnikami postępowania będą Wykonawcy, którzy pobrali          Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) u Zamawiającego lub ze strony internetowej www.malogoszcz.eobip.pl, (Zakładka: przetargi – Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz).

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki.

Publikacja przetargu:

Portal Zamówień Publicznych

http://www.portal.uzp.gov.pl.

16.05.2008 roku Nr 103591-2008

www.malogoszcz.eobip.pl  w dniu 16.05.2008 r.

# Zamawiający:

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu

Ul. Jaszowskiego 3a

28-366 Małogoszcz

www.malogoszcz.eobip.pl

e-mail: drogi@malogoszcz.pl

# Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego

# Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest:

## Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu przebudowy. Przebudowę należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót wyszczególnionym w załączniku do SIWZ

## Wykonywanie konserwacji systemu  oświetlenia dla wszystkich punktów  świetlnych na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz  przez okres trzech lat zgodnie z programem konserwacji wyszczególnionym w załączniku do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.31.61.10 - 9 (przebudowa) CPV 50 232 100 – 1 (konserwacja) Realizacja zamówienia ma na celu: - zmniejszenie energochłonności istniejącego systemu, (poprzez zmniejszenie mocy pobieranej ) - zmniejszenie emisji czynników szkodliwych powstających w wyniku wytwarzania energii) - zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji, a w tym napraw, remontów, konserwacji, - podniesienie niezawodności funkcjonowania oświetlenia ulicznego - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez polepszenie stanu oświetlenia dróg - poprawę estetyki Gminy poprzez ujednolicenie systemu, świecenie wszystkich opraw, równomierność oświetlenia. Wykonawca powinien zrealizować zadanie w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, którą określa dokładny zakres przebudowy zawarty w załączniku do SIWZ. 3.3 W zakresie realizacji zadania ujętego w punkcie 3.1 Wykonawca powinien przeprowadzić: 1) dokonanie uzgodnień przed realizacją przebudowy - dotyczących: a) robót energetycznych z właściwym ZE Wszystkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez w/w ZE, 2) roboty demontażowe starych opraw oraz ich rozliczenie z Urzędem oraz z właściwym Zakładem Energetycznym (utylizacja opraw i źródeł światła na koszt wykonawcy) 3) zakup i dostawę nowych opraw, źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu do realizacji zadania, 4) montaż nowych opraw i źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu zgodnie z projektem technicznym przebudowy oświetlenia zamieszczonym w załączniku do SIWZ 5) Udzielenie 3-letniej gwarancji na zastosowany sprzęt i wykonane roboty. W zakresie finansowania przebudowy : Wykonawca musi sfinansować całą inwestycję z własnych funduszy - spłata nastąpi w miesięcznych ratach (tylko do wysokości uzyskanych oszczędności - w skali roku). Suma (w skali roku) miesięcznych rat nie może przekroczyć kwoty oszczędności wynikającej ze zmniejszenia kosztów za energię elektryczną i konserwację (t.j 155 000 zł ). Wykonawca powinien przedstawić system spłaty inwestycji z oszczędności: w zużyciu energii elektrycznej i konserwacji systemu (wypełniony harmonogram - załącznik), przy założeniach: - dla potrzeb oferty dla całego okresu spłaty należy przyjąć stawkę WIBOR w wysokości 6% powiększonej o proponowaną przez wykonawcę marżę, - spłata następuje w miesięcznych ratach składających się z równych rat kapitałowych w roku rozliczeniowym powiększonych o należne odsetki, - w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych własnych środków finansowych a w konsekwencji przyspieszenia spłaty inwestycji, Zamawiający zapłaci odsetki tylko od pozostałej do spłaty kwoty, - czas świecenia w ciągu roku wynosi 4000 godzin ( w taryfie dziennej 1400, w taryfie nocnej 2600. ) - koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulicznego (po przebudowie) liczone są według taryfy C12B . Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia w budżetach, w kolejnych latach spłaty – kwoty na oświetlenie uliczne (energia + konserwacja) w wysokości: 400 000 zł Budżet Gminy Małogoszcz na rok 2008 wynosi: - na oświetlenie - 350 000 zł (brutto) - konserwację - 50 000 zł (brutto) Warunkiem koniecznym jest wykonanie zadania w terminie do 120 dni od daty podpisania umowy. 3.4 W zakresie realizacji zadania ujętego w punkcie 3.2 Wykonawca powinien wykonywać konserwację systemu oświetlenia od daty podpisania umowy na wykonanie przebudowy przez okres trzech lat. W zakresie konserwacji należy wykonywać: A) roboty podstawowe ( materiały Wykonawcy) : 1. wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych tj : klosza, statecznika, kondensatora, zapłonnika, źródła światła, (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii) 2. wymiana elementów linii tj : bezpieczników , zacisków (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii) 3. malowanie skrzynek słupowych, wysięgników (1 raz na 3 lata) 4. czyszczenie kloszy opraw świetlnych, (raz na 3 lata) 5. przeglądy elementów sterujących oświetleniem lub ich wymiana, (raz w roku i w przypadku zgłoszenia awarii - w ciągu 24 godz. od jej zgłoszenia) 6. usuwanie zwarć w liniach i oprawach, (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii) 7. wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wraz z protokołami, (raz na 3 lata) 8. pionowanie pochylonych słupów, (w przypadku zgłoszenia awarii - w czasie 7 dni od momentu zgłoszenia) 9. wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego ( z wywózką) (w czasie 7 dni od momentu zgłoszenia), B) robót dodatkowych realizowanych na podstawie protokółu konieczności i kosztorysu powykonawczego obejmujących : ( materiały Zamawiającego zakupione przez Wykonawcę ) 1. naprawę zerwanych linii napowietrznych (wymiana lub sztukowanie), 2. naprawę uszkodzonych kabli ( wykonanie mufy kablowej) oraz wymiana kabli, 3. wymianę uszkodzonych słupów, 4. uzupełnianie i wymiana opraw zniszczonych lub zdewastowanych. Zamawiający ustala stawkę za konserwację od jednego punktu w skali miesiąca: w wysokości 3,05 zł (brutto). 3.5 Oferta równoważna Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennych (równoważnych) materiałów. Sprzęt oraz urządzenia przedstawione przez oferenta w ofercie równoważnej muszą gwarantować co najmniej takie same warunki i parametry, jakie zawierają sprzęt i urządzenia przedstawione w dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego . Wyliczenia parametrów oświetleniowych w projekcie Zamawiającego zostały wykonane za pomocą programu Calculux z wykorzystaniem bazy opraw firmy Philips. Program Calculux jest programem udostępnianym (razem z bazą danych) bezpłatnie m.in. na stronie internetowej producenta. Oferent pragnący złożyć ofertę równoważną (w zakresie zamiany opraw) zobowiązany jest do przygotowania i załączenia do oferty równoważnej dokumentacji technicznej. 3.5.1 W zakresie równoważnej dokumentacji technicznej należy wykonać: - dobór sprzętu oświetleniowego (oprawy i źródła światła) dla określonych kategorii oświetlenia ulic i dróg występujących na terenie Gminy. ( Kategorie oświetlenia ulic i dróg zostały dobrane na podstawie Polskiej Normy PN-EN 13-201 i przedstawione są na kartach projektu dla każdego odcinka dróg. W ofercie równoważnej należy przyjąć dokładnie takie same kategorie oświetleniowe dróg i moce opraw jak w projekcie Zamawiającego) Dla każdego odcinka drogi należy podać nazwę i typ zastosowanej oprawy, jej moc, strumień świetlny źródła światła. - dobór sprzętu oświetleniowego należy poprzeć niezbędnymi obliczeniami parametrów oświetleniowych: - luminancji średniej oświetlenia (Lm) – wyrażonej w cd/m2 (należy załączyć tabele rozkładu luminancji) - równomierności luminancji ogólnej (Uo) - równomierności luminancji wzdłużnej (Ul) - równomierności średniego natężenia oświetlenia (Emin/Em) - średniego natężenia oświetlenia (Em) – wyrażone w lx (należy załączyć tabele rozkładu natężenia,) - wskaźnik Ti (%) - wskaźnik SR 3.5.2 Wyliczenia muszą być wykonane dla identycznych danych wejściowych jak w projekcie Zamawiającego: - parametry dróg i ulic: rozmieszczenie opraw: dla wszystkich odcinków dróg jednostronne kąt wysięgnika - wielkość optymalizowana przy użyciu właściwości oprawy oświetleniowej szerokość drogi – dane przedstawione w kartach projektu dla każdego odcinka dróg odstęp słupa – dane przedstawione w kartach projektu dla każdego odcinka dróg wysokość montażu – dane przedstawione w kartach projektu dla każdego odcinka dróg nawis – dane przedstawione w kartach projektu dla każdego odcinka dróg długość wysięgnika – dane przedstawione w kartach projektu dla każdego odcinka dróg. (Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych, a zatem nie dopuszcza wysięgników o innych gabarytach) liczba pasów jezdni : 2 nawierzchnia: R3, q0: 0,070 (dla wszystkich odcinków dróg) nachylenie oprawy – wielkość optymalizowana przy użyciu właściwości oprawy oświetleniowej - pozostałe dane wejściowe: współczynnik konserwacji – 0,77 (dla wszystkich odcinków dróg) siatka: dane przedstawione w kartach projektu dla każdego odcinka dróg obserwatorzy: zgodnie z Polską Normą PN-EN 13-201. Dla każdego pasa jezdni w odległości 60m, w połowie szerokości pasa jezdni i na wysokości 1,5m - dane przedstawione w kartach projektu dla każdego odcinka dróg Wszystkie powyższe dane muszą zostać przedstawione w projekcie oświetleniowym oferty równoważnej dla każdego odcinka drogi razem ze wszystkimi wynikami obliczeń. 3.5.3 Rozwiązania przyjęte w projekcie równoważnym muszą gwarantować wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone w projekcie posiadanym przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę równoważną jest zobowiązany do podania, z jakiego programu do obliczania parametrów oświetleniowych i z jakiej bazy danych opraw korzystał i z której strony internetowej można ten program i bazę danych opraw „ściągnąć”. W przypadku, gdy program lub i baza danych jest niedostępna na stronie internetowej Wykonawca musi dołączyć do oferty równoważnej taki program i bazę danych na ogólnie stosowanym nośniku elektronicznym (np. płycie CD lub DVD). Zamawiający uznaje, iż tylko w przypadku dostępu do programu liczącego parametry oświetleniowe i bazy danych konkretnych opraw będzie mógł ocenić, czy oferta Wykonawcy jest równoważna. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw równoważnych, których parametry fotometryczne – bryła światłości są ogólnie dostępne dla użytkowników opraw w formie bazy danych oraz umożliwiają na ich podstawie dokonanie obliczeń parametrów oświetlenia drogi w ogólnodostępnym programie do wspomagania obliczeń bądź programie producenta, który również musi być dostępny dla Zamawiającego. Wyklucza się wszelkie oprawy, których baza danych fotometrycznych ( rozsyłu opraw - bryła światłości ) do obliczeń jest niedostępna bądź nie istnieje, i które nie są możliwe do obliczenia parametrów na drodze przy użyciu programu komputerowego do wspomagania obliczeń. Zamawiający wyjaśnia, że powyższe wymagania są niezbędne dla właściwego wykorzystania opraw oświetleniowych w montażu i dalszej eksploatacji. Wymagane dane opraw i dostępność programu do wspomagania obliczeń Zamawiający traktuje jako niezbędny element instrukcji załączanej do wyrobu wprowadzanego do sprzedaży. Oferty równoważne przewidujące zastosowanie opraw oświetleniowych nie spełniających powyższych warunków zostaną odrzucone z postępowania. W celu weryfikacji oferty równoważnej Zamawiający powoła biegłych ekspertów z zakresu projektowania oświetlenia (art. 19 ust. 1 UPZP). 3.5.4 Sprzęt równoważny nie może odbiegać od następujących wymagań: Dla opraw oświetleniowych ulicznych: * dla opraw na terenie Miasta - stopień ochrony komory zespołu optycznego nie niższy niż IP 66 i komory osprzętu elektrycznego nie niższy niż IP 66. * dla opraw na terenie Gminy - stopień ochrony komory zespołu optycznego nie niższy niż IP 65 i komory osprzętu elektrycznego nie niższy niż IP 65. * oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej * klosz oprawy wykonany z materiału – odpornego na promieniowanie UV * oprawy muszą posiadać stateczniki z zabezpieczeniem termicznym. * oprawy muszą posiadać atesty dopuszczające je do obrotu w Polsce. Wysokoprężne lampy sodowe ( źródła światłą ) muszą spełniać następujące wymagania: * strumień świetlny nie może być niższy niż: dla lamp 50W – 4 400 lm dla lamp 70W – 6 600 lm dla lamp 100W – 10 500 lm dla lamp 150W – 17 500 lm * nie dopuszcza się lamp w balonach pokrytych * lampy muszą posiadać atesty dopuszczające je do obrotu w Polsce. Wykonawca składający ofertę równoważną zobowiązany jest załączyć również dokumenty ( karty katalogowe, certyfikaty itp. ) potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych wymagań dla konkretnych typów opraw i źródeł światła przewidzianych do zastosowania. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## 3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. # Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. # Termin wykonania zamówienia: Przebudowa oświetlenia musi zostać zrealizowana w terminie: nie później niż do 120 dni od dnia podpisania umowy. Konserwacja systemu oświetlenia musi być prowadzona przez trzy lata począwszy od dnia podpisania umowy na wykonanie przebudowy. # Warunki udziału w postępowaniu: ## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. ## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami: Lp:; Nazwa dokumentu potwierdzającego:; Warunek do spełnienia:. 1; Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia (załącznik nr 2); Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2; Oświadczenie z art. 24 o niewykluczeniu (załącznik nr 3); Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania. 3; Wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 4); - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej niż oferowana przez Wykonawcę cena netto za wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego. Za robotę o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, Zamawiający uznaje budowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego oraz budowę, przebudowę i modernizację linii energetycznych , która była finansowana w podobny sposób jak w przedmiocie zamówienia.. - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót konserwacji systemu oświetlenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty konserwacji systemu oświetlenia o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej niż oferowana przez Wykonawcę cena netto za punkt świetlny. Do wykazów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ( np. listy referencyjne), że roboty te zostały wykonane należycie. Dokumenty potwierdzające (np. listy referencyjne) muszą dotyczyć tylko robót wykazanych w wykazach.. 4; Oświadczenie z art. 44 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik); Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 5; Wniesienie wadium; Dokument potwierdzający wpłatę wadium.. # sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: ## Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). ## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. ## Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: ### W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 1; Mirosław Machnik – Inspektor ds. dróg tel. 041 38551 35 kom.602 342667. # Wadium: ## Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie:dziesięć ## tysięcy złotych) ## Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.06.2008 r do godz. 10:00. ## Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: ### pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: B.S. Kielce O/Małogoszcz Nr 27849300040100060000420006. ### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; ### gwarancjach bankowych; ### gwarancjach ubezpieczeniowych ### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). ## Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: ### upłynął termin związania ofertą; ### zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; ### Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia; ### wpłynął wniosek Wykonawcy: #### który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; #### który został wykluczony z postępowania; #### którego oferta została odrzucona. ## Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: ### odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; ### nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; ### zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. # Termin związania ofertą: ## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. ## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ## W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ## Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. # Opis sposobu przygotowywania oferty: ## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. ## Wykonawcy, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty jedynie w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. W pozostałych przypadkach wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. ## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji. ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji. ## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. ## Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony muszą być parafowane. Dopuszcza się możliwość odrębnej numeracji stron kopii kosztorysu ofertowego, który należy spiąć (np.: w skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie. (Kosztorys ofertowy musi być wypełniony ściśle według załączonego wzoru) ## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. ## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. ## Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp:; Nazwa dokumentu potwierdzającego:; Wymagany dokument:. 1; Aktualny odpis z właściwego rejestru; aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2; Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa Zamówień Publicznych; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3; Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa Zamówień Publicznych; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4; Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS; aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5; Uprawnienia do kierowania pracami elektrycznymi; Uprawnienia do kierowania pracami elektrycznymi wystawione na osobę kierownika budowy.. 6; Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie (załącznik); wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 7; Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób pełniących samodzielne funkcje techniczne przy realizacji zadania.. 8; Potwierdzenie posiadanych uprawnień; dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 9; Informacje z banku; informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10; Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 11; Utylizacja opraw i źródeł światła; oświadczenie że Wykonawca przekaże oprawy i źródła światła do firmy specjalizującej się w utylizacji odpadów z rtęcią lub oświadczenie, że sam ma prawo i możliwości utylizacji odpadów z rtęcią.. 12; Kosztorys ofertowy; Kosztorys ofertowy wypełniony dokładnie według załączonego wzoru. 13; Podpisany wzór umowy; Podpisany wzór umowy. 14; Wykaz podwykonawców (załącznik); Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z zakresem prac przewidzianych do realizacji dla poszczególnych podwykonawców (jeżeli są przewidywani). 15; Harmonogram spłat (załącznik); Wypełniony harmonogram spłat. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. ## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz, NIE OTWIERAĆ przed 12.06.2008 r., godz.10:30” Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy. ## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. ## Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych . # Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: ## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 14 do dnia 12.06.2008 r. ## do godz. 10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. ## Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu ## 12.06.2008 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 28 (sala konferencyjna) # Opis sposobu obliczenia ceny: ## Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. ## Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. ## Ceną oferty jest suma wymieniona w formularzu cenowym, która obejmuje cenę przebudowy i koszty finansowania. # Kryteria oraz sposób oceny ofert: ## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr:; Nazwa kryterium:; Waga:. 1; Koszt przebudowy oświetlenia wraz z kosztami finansowania; 100 %. ## Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium:; Wzór:. 1; Koszt przebudowy oświetlenia 1.Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 gdzie: - Cmin - najniższy koszt spośród wszystkich ofert - Cof - koszt podany w ofercie. ## Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta o najwyższej sumie punktów. ## W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. # Udzielenie zamówienia: ## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. ## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych . ## O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz jej cenę. ## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.2 Zamawiający umieści także w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej. ## Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. ## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. # Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: ## Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej. ## Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: ### pieniądzu; na konto Zamawiającego B.S. Kielce O/Małogoszcz Nr 27849300040100060000420006. ### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; ### gwarancjach bankowych; ### gwarancjach ubezpieczeniowych; ### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). ## Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. ## W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. ## W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. ## Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. # Istotne postanowienia umowy: ## Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji. # Pouczenie o środkach ochrony prawnej: ## Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej ustawie (dział VI rozdziały 1 – 2) ## Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, ## można wnieść pisemny protest do Zamawiającego. ### Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. ### Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. ### Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. ### Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. # inne: Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie z art.22 ust. 1

- Oświadczenie z art. 24

- Wykaz wykonanych robót

- Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie

- Wykaz podwykonawców

- Harmonogram spłat

- Oświadczenie z art. 44

- Wzór umowy

- Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i Odbioru Robót z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym

……………………………

(podpis zamawiającego)

WZÓR UMOWY

U M O W A   NR ..............................

Zawarta w dniu .......................... 2008r. w Małogoszczu, pomiędzy:

Gminą Małogoszcz z siedzibą w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3a

28-366 Małogoszcz

reprezentowaną przez Burmistrza Jana Głogowskiego

zwanego dalej „Zamawiającym”

a,

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

zwanymi dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest:

## 1. Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu przebudowy

## 2. Wykonywanie konserwacji systemu  oświetlenia dla wszystkich punktów  świetlnych na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz  przez okres trzech lat.

W ramach wykonania robót z pkt 1 należy:

1) dokonanie uzgodnień przed realizacją przebudowy – dotyczących 	robót energetycznych z właściwym ZE

Wszystkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wydanym przez w/w ZE,

2) roboty demontażowe starych opraw oraz ich rozliczenie z Urzędem Gminy oraz z właściwym Zakładem Energetycznym (utylizacja opraw i źródeł światła na koszt wykonawcy)

3) zakup i dostawę nowych opraw, źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu do realizacji zadania,

4) montaż nowych opraw i źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu zgodnie z projektem technicznym przebudowy oświetlenia

5) Udzielenie 3-letniej gwarancji na zastosowany sprzęt i wykonane roboty.

W ramach wykonania robót z pkt 2 należy:

A) roboty podstawowe ( materiały Wykonawcy) :

1. wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych tj : klosza, statecznika,   kondensatora, zapłonnika, źródła światła, (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia  awarii)

2. wymiana elementów linii tj : bezpieczników , zacisków (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia  awarii)

3. malowanie skrzynek słupowych, wysięgników (1 raz na 3 lata)

4. czyszczenie kloszy opraw świetlnych, (raz w roku)

5. przeglądy elementów sterujących oświetleniem lub ich wymiana, (raz w roku i w przypadku zgłoszenia awarii - w ciągu 24 godz. od jej zgłoszenia)

6. usuwanie zwarć w liniach i oprawach, (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia  awarii)

7. wykonanie pomiarów przeciwporażeniowych wraz z protokołami, (raz w roku)

8. pionowanie pochylonych słupów, (w przypadku zgłoszenia awarii - w czasie 7 dni od momentu zgłoszenia)

9. wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego ( z wywózką),

B) robót dodatkowych realizowanych na podstawie protokółu konieczności i kosztorysu powykonawczego obejmujących : ( materiały Zamawiającego zakupione przez Wykonawcę )

1. naprawę zerwanych linii napowietrznych (wymiana lub sztukowanie),

2. naprawę uszkodzonych kabli ( wykonanie mufy kablowej) oraz wymiana kabli,

3. wymianę uszkodzonych słupów i wysięgników,

4. uzupełnianie i wymiana opraw zniszczonych lub zdewastowanych.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania przebudowy, ustala się na  120 dni od dnia podpisania umowy.

Za datę zakończenia prac przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego prac przez obie strony Umowy.

Wykonywanie konserwacji systemu oświetlenia należy prowadzić przez okres trzech lat (konserwację należy rozpocząć od momentu podpisania umowy na wykonanie przebudowy.  )

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

Zamawiający zobowiązany jest do:

- niezwłocznego przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i informacji  niezbędnych do wykonania zamówienia,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

- odbioru należycie wykonanego przedmiotu mowy,

Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z:

- dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego,

- technologią określoną w dokumentacji technicznej,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

- przepisami prawa,

- zasadami sztuki budowlanej,

- warunkami przeprowadzenia przebudowy oraz z warunkami przyłączenia

wydanymi przez ZE                                                                                         2) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji  powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę  prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru

Dokumentacja powykonawcza powinna być przygotowana dla każdej szafki /tablicy oświetleniowej i zawierać:

- schemat jednokreskowy z zaznaczonymi  oprawami

- protokoły badań rezystancji uziemień, skuteczności ochrony p.porażeniowej

- zestawienie montażowe

- atesty (deklaracje zgodności) na użyte materiały

3) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

4) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego,

5) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

§ 4

PRZEDSTAWICIELE STRON

Powołuje się przedstawicieli Zamawiającego w osobach:

.....................................................................................

.....................................................................................

Inspektor nadzoru nie ma prawa zlecać robót zamiennych ani dodatkowych.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy będzie:...............................................................

§ 5

ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek  o dokonanie odbioru częściowego  lub końcowego. Zamawiający  po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru  gotowości do odbioru końcowego lub częściowego  robót w ciągu trzech dni powoła komisję, która w ciągu trzech dni winna zakończyć czynności odbioru uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

Wykonawca będzie przedstawiał do protokólarnego odbioru Zamawiającemu wykonane części zlecenia w postaci ukończonych ciągów komunikacyjnych (obwodów elektrycznych lub obiektów) zgodnie z harmonogramem  przebudowy. Razem z wnioskiem o dokonanie  odbioru  częściowego lub końcowego  Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację powykonawczą,

- atesty na zastosowane materiały i urządzenia,

- wymagane dokumenty, protokoły i    zaświadczenia.

W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązku powołania komisji w podanych wyżej terminach, Wykonawca może dokonać przekazania robót jednostronnie.

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,   Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Wysokość wynagrodzenia za przebudowę systemu oświetlenia umowy strony ustalają następująco:

Wynagrodzenie wynosi: ............................... zł, słownie: ................................................................................................................................ + podatek VAT.........% tj. ...................................................................zł, słownie: ................................................................................................................................

co daje łączną wartość (brutto) .............................................................. zł, słownie .............................................................................................................................., powiększoną  o odsetki wynikające  z obsługi finansowej zamówienia związanej z odroczeniem oraz rozłożeniem na raty  zapłaty  ceny według zasad określonych poniżej.

2. Zamawiający zapłaci określoną w punkcie 1. cenę Wykonawcy w ............. ratach miesięcznych płatnych do 10 dnia kolejnego miesiąca. Pierwsza rata i kolejne  będą płatne  do 10 dnia miesiąca następnego,  po miesiącu otrzymania faktury na konto Wykonawcy .................................... ..........................................................................................................................

Wysokość rat będzie proporcjonalna  do kolejnych rat kapitałowych harmonogramu zawartego w ofercie przetargowej Wykonawcy w takim samym stosunku jak wartość faktury do   wartości całego zadania. Łącznie z ratą płatności z tytułu ww. faktur Zamawiający będzie płacił odsetki od pozostałego zadłużenia obliczane  wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 1 – miesięcznej powiększonej o ........... punkty procentowe. Odsetki będą naliczane od daty płatności pierwszej raty danej faktury. Stawka WIBOR 1 M będzie przyjmowana  w aktualnej wysokości  z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Wysokość rat ceny i harmonogram zapłaty określono w ofercie Wykonawcy.

Suma w (skali roku) miesięcznych rat  nie może przekraczać  kwoty  oszczędności  wynikającej ze zmniejszenia kosztów   za energię elektryczną i konserwację tj.  155 000 zł

Za datę spłaty raty ceny przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku kiedy termin spłaty raty przypada w dniu wolnym od pracy, spłata następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. W przypadku opóźnienia zapłaty poszczególnej raty  Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej od zaległej raty za każdy dzień opóźnienia.

- Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego uregulowania należności wymienionej w punkcie pierwszym.

- Zamawiający wyraża zgodę na przejęcie  przez bank lub inny podmiot  finansujący Wykonawcę  wierzytelności Wykonawcy  należnych od Zamawiającego  z tytułu niniejszej umowy, przy czym sposób spłat nie ulegnie zmianie.

- Wynagrodzenie za konserwację strony ustalają w wysokości 3,05 PLN brutto za każdy punkt oświetleniowy w skali miesiąca. Wynagrodzenie za konserwację 	będzie płacone w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości .....................zł (słownie: ..................................................................  .......................................................................................................................) w formie ………………………………………………………………………………………

Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia określa art.art. 147 – 151 Prawa zamówień publicznych.

§ 8

KARY UMOWNE

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania umowy.

W przypadku nieterminowego realizowania przebudowy systemu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy – za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieterminowego realizowania konserwacji systemu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 zł za każdy uszkodzony punkt świetlny– za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją rzeczywistej straty z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę.

W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych.

§ 9

GWARANCJA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego   przedmiotu umowy.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wykonawca może zlecić część robót objętych umową  podwykonawcom.

Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

Integralną część niniejszej umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków  zamówienia dotycząca przetargu na „wykonanie przebudowy     oświetlenia”, oferta, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, szczegółowa specyfikacja techiczna.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych, przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznik nr 1

OFERTA

Nazwa i siedziba oferenta:

Nr NIP:

Do:

Nazwa i siedziba zamawiającego:	Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu

Ul. Jaszowskiego 3a

28-366 Małogoszcz

Nawiązując do ogłoszenia przetargu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego  na terenie Gminy Małogoszcz „

Oferujemy wykonanie przebudowy oświetlenia zgodnie z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

- cenę netto (bez VAT) ..........................zł,        słownie: ............................................................................................................................           plus .............%VAT tj. ....................zł, słownie: ............................................................................................................................

- cenę z kosztami finansowymi ..........................zł,        słownie: ............................................................................................................................

w terminie 120 dni od daty podpisania umowy

W zakresie zadania będącego przedmiotem umowy udzielamy  3 - letniej gwarancji:            	 na wykonane prace instalacyjno – montażowe

na oprawy oświetleniowe

na źródła światła

na pozostały osprzęt użyty do wykonania zadania

Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń

2, uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

3. Deklarujemy wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 5%  wartości robót tj. kwotę w wysokości .................................... zł      w formie .....................................................................................................................

w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Podpis

Załącznik nr 2

Nazwa i siedziba oferenta:

Nr NIP:

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Podpis

Załącznik nr 3

Nazwa i siedziba oferenta:

Nr NIP:

Oświadczenie z art. 24 o niewykluczeniu

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Podpis

Załącznik nr 4

Nazwa i siedziba oferenta:

Nr NIP:

Wykaz wykonanych robót budowlanych

| Lp. | Miejsce wykonanych robót | Zakres prac | Data wykonania | Wartość robót (z kosztami finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Podpis

Załącznik nr 5

Nazwa i siedziba oferenta:

Nr NIP:

Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie

| Lp. | Imię i nazwisko | Podmiot | Kwalifikacje | Zakres czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Podpis

Załącznik nr 6

Nazwa i siedziba oferenta:

Nr NIP:

Wykaz podwykonawców*

| Lp. | Wykaz podwykonawców | Zakres czynności |
| --- | --- | --- |

* w przypadku, gdy wykonawca wykona zadanie samodzielnie – wykazu nie załączać

Podpis

Załącznik nr 7

Harmonogram spłat

Nazwa i siedziba oferenta:

Nr NIP:

| Wysokość zobowiązania | ………………. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty finansowania przez wykonawcę | 5% |  |  |  |  |  |
| Prowizja (w %) | ……………..% |  |  |  |  |  |
| Liczba rat | ……….. |  |  |  |  |  |
| Wysokość raty | …………. |  |  |  |  |  |
| Łączny koszt inwestycji z kosztami finansowania | …………… |  |  |  |  |  |
| Data | Spłata odsetek | Spłata kapitału | Wysokość raty | Pozostało do spłacenia | Nr raty | Suma spłat w roku |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  | 17 |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  | 23 |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  |  |  |  | 39 |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 41 |  |
|  |  |  |  |  | 42 |  |
|  |  |  |  |  | 43 |  |
|  |  |  |  |  | 44 |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  | 46 |  |
|  |  |  |  |  | 47 |  |
|  |  |  |  |  | 48 |  |
|  |  |  |  |  | 49 |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 51 |  |
|  |  |  |  |  | 52 |  |
|  |  |  |  |  | 53 |  |
|  |  |  |  |  | 54 |  |
|  |  |  |  |  | 55 |  |

Podpis

Załącznik nr 8

Oświadczenie z art. 44 o spełnieniu warunków

Nazwa i siedziba oferenta:

Nr NIP:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu przetargowym pn.: „Wykonanie przebudowy systemu oświetlenia ulicznego  na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu przebudowy oraz zapewnienie konserwacji systemu oświetlenia w okresie trzech lat.”

Podpis