Zamawiający, korzystając z przysługującego mu prawa (PZP rozdz. 2 art. 38 ust.) zmienia następujące zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  oraz w dokumentacji przetargowej załączonej do ww Specyfikacji:

- W pkt 5 SIWZ ust. 2 tabela pkt. 2 ust. 2 powinno być: „ wykaz wykonanych, również wykonywanych robót konserwacyjnych  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót stanowiącym przedmiot zamówienia.

- W dokumentacji projektowej we wszystkich zestawieniach montażowych należy zmienić  nazwę MALAGA 2 SGS 103 o mocy 50W i 70W na ALUROAD SPR 221 o mocy odpowiednio 50W i 70W, natomiast nazwę MALAGA 2 SGS 104 o mocy 100W i 150W na ALUROAD SPR 222 o mocy odpowiednio 100W i 150W

- Zamawiający uzupełnia dokumentację o brakującą Deklarację Zgodności CE dla opraw ALUROAD

- Zamawiający zgodnie z sugestią jednego z oferentów zamieszcza bazę danych opraw użytych w projekcie.