KOSZTORYS OFERTOWY NA ROBOTY DROGOWE Remont chodników i parkingów na osiedlu w Małogoszczu

| LP 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ilość | Jednostka | Wartość jednostkowa | Wartość robót netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Roboty pomiarowe i przygotowawcze kod CPV 45111200-0 |  |  |  |  |
|  | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy wytyczeniu schodów terenowych z pochylniami na wózki w terenie pagórkowatym | 0,02 | ha |  |  |
|  |  | Roboty rozbiórkowe- kod CPV 45110000-1 |  |  |  |  |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 3 5x3 5x5·cm na podsypce piaskowej | 154 | m2 |  |  |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7·cm na podsypce piaskowej | 482 | m2 |  |  |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30·cm na podsypce piaskowej | 163 | m |  |  |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników, betonowych 20x30·cm na podsypce piaskowej | 20 | m |  |  |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie ław pod krawęŜniki; ławy z betonu | 11 | m3 |  |  |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20·cm na podsypce piaskowej | 820 | m |  |  |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 10·cm. | 210 | m2 |  |  |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych gr. 15 cm | 71 | m2 |  |  |
|  | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu przez koparko-ładowarkę samochodów samowyładowczych na odl. 2 km | 103 | m3 |  |  |
|  |  | Koryto i podbudowa - kod CPV 4523333-8 |  |  |  |  |
|  | D. 04.01.01 | Machaniczne wykonanie koryta głębokości 41·cm, grunt kategorii III. /parkingi/ | 281 | m2 |  |  |
|  | D. 04.01.01 | Machaniczne wykonanie koryta głębokości 61·cm, grunt kategorii III. /parking/ | 60 | m2 |  |  |
|  | D. 02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III. Wywóz na odległość 3 km. | 152 | m3 |  |  |
|  | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm. (parkingi) | 341 | m2 |  |  |
|  | D.04.02.01 | Warstwa wyrównawcza z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm. (chodnik) | 136 | m2 |  |  |
|  | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwa gr. 15cm (parkingi) | 341 | m2 |  |  |
|  |  | Krawężniki - kod CPV 45233220-7 |  |  |  |  |
|  | D.08.01.01 | Ławy pod krawęŜniki,obrzeŜa betonowa z oporem | 15 | m3 |  |  |
|  | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową /parking/ | 24 | m |  |  |
|  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | 221 | m |  |  |

| 4.4 4.5 5 5.1 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | 10 | m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.08.01.01 | Wypełnienie szczelin miedzy krawężnikiem a nawierzchnią drogową /jednostronnie/ o głębokości 10 cm masą zalewową, szczeliny szerokosci do 10 cm | 215 | m |  |  |
|  | Nawierzchnia parkingu - kod CPV 45233200-1 |  |  |  |  |  |
|  | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara | 341 | m2 |  |  |
|  |  | Nawierzchnia chodnika - kod CPV 45233200-1 |  |  |  |  |
|  | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kolor czerwony | 886 | m |  |  |
|  | D.08.02.02 | Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kolor czerwony | 730 | m2 |  |  |
|  |  | Regulacja urządzeń podziemnych - kod CPV 45230000-8 |  |  |  |  |
|  | D.01.02.11 | Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej wraz z wymianą pokrywy i ramy | 1 | szt |  |  |
|  | D.01.02.11 | Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej wraz z wymianą pokrywy | 1 | szt |  |  |
|  |  | Schody terenowe - kod CPV 45233200-1 |  |  |  |  |
|  | D.01.02.04 | Rozebranie schodów betonowych i czap betonowych na murkach z kamienia | 22 | m3 |  |  |
|  | D.08.02.02 | Nawierzchnia spoczników schodowych z kostki brukowej grubości 6 cm, kolor czerwony, typ "direct" na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem | 75 | m2 |  |  |
|  | D.08.03.01 ¦ Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem ¦ 7 ¦ m3 ¦ ¦ |  |  |  |  |  |
|  | D.08.03.01 | Ściany czołowe stopni schodowych z obrzeża betonowego 3 0x8·cm, kolor czerwony na podsypce piaskowej | 118 | m |  |  |
|  | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych, 30x8·cm, kolor czerwony, na podsypce piaskowej wzdłuż zjazdu dla wózków (zewnętrzne i wewnętrzne obramowania zj azdu) | 266 | m |  |  |
|  | D.08.02.02 | Nawierzchnia spoczników schodowych pomiędzy rynnami pod koła wózków z kostki brukowej grubości 6 cm, kolor czerwony, typ "direct" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | 22 | m2 |  |  |
|  | D.08.02.02 | Nawierzchnia rynien zjazdowych z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, typ "direct" szarej na podbudowie z betonu B-10 grubości 5 cm, kostka szara | 27 | m2 |  |  |
|  | D.10.02.01 | Wykonanie czaszy betonowej na murkach z kamienia grubości 5 cm | 32 | m2 |  |  |
|  | D.10.02.01 | Uzupełnienie tynków zewnetrznych i spoin na murkach z kamienia | 60 | m2 |  |  |
|  | Ogółem wartość robót netto: |  |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT ....................... |  |  |  |  |  |
|  | Razem (brutto) |  |  |  |  |  |

Słownie:...........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................

(Podpis oferenta)

Tabela elementów scalonych

| L.p. | Nazwa elementu | Wartość robót netto [zł] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe i przygotowawcze kod CPV 45111200-0 |  |
| 2 | Roboty rozbiórkowe- kod CPV 45110000-1 |  |
| 3 | Koryto i podbudowa - kod CPV 4523333-8 |  |
| 4 | Krawężniki - kod CPV 45233220-7 |  |
| 5 | Nawierzchnia parkingu - kod CPV 45233200-1 |  |
| 6 | Nawierzchnia chodnika - kod CPV 45233200-1 |  |
| 7 | Regulacja urządzeń podziemnych - kod CPV 45230000-8 |  |
| 8 | Schody terenowe - kod CPV 45233200-1 |  |
| Ogółem wartość robót netto: |  |  |

.....................................................................

(Podpis oferenta)