Małogoszcz, dnia 13.05.2011

Znak:ZP.PN.4.2011

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Małogoszcz

W odpowiedzi na nadesłane faksy z dnia 11, 12 i 13.05.2011 roku, L.dz. 1747/z, 171/z i 1772/z z zapytaniami w sprawie  w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu podaje poniżej odpowiedzi wraz z zapytaniami i dodatkowymi informacjami:

Pytania i odpowiedzi:

- W związku z dużą ilością  pozycji obmiarowych (około 2400 pozycji) w przedmiarach zamieszczonych w formacie „pdf”, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiary w formie edytowalnej „ath”.

Ad. 1 Zamawiający udostępnił w materiałach przetargowych dodatkowo przedmiary robót w

formie edytowalnej „ath”.

2.Stworzone jest konsorcjum z 3 firm czy te 4 mln  może być sumą tych 3 firm?

Ad. 2. Polisa ubezpieczeniowa w wysokości  4 mln złotych może być łączną sumą

ubezpieczeniową trzech  firm tworzących konsorcjum w niniejszym zamówieniu

publicznym.

- W związku z tym, że zakończenie robót przewidziane jest na rok 2012 prosimy o określenie jaki zakres robót przewiduje Zamawiający do realizacji w tym roku?

Ad. 3. Zakres robót przewidziany do realizacji w tym roku to wykonanie przebudowy

osiedlowej sieci ciepłowniczej

- Czy inwestor dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych:

1)wymienników płytowych lutowanych innych firm np. SONDEX

2) urządzeń automatyki i AKP firmy Sanson

3)liczników ciepła firmy Siemens?

Ad. 4. Tak, dopuszcza. Urządzenia te muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty do

stosowania w budownictwie, posiadać nie gorszą niż przewidziane w projekcie oraz

spełniać funkcje przewidziane w projekcie. Dotyczy to nie tylko elementów

wymienionych w zapytaniu, ale także wszystkich innych.

- Czy do izolacji rurociągów w węzłach cieplnych zgodnie z przedmiarami zastosować izolację Termaflex FRZ (odporną na 60º)czy izolację z pianki poliuretanowej zgodnie z projektem technicznym i specyfikacją techniczną?

Ad. 5. Dla izolacji rurociągów w węzłach cieplnych należy zastosować zgodnie z projektem

technicznym i specyfikacją techniczną izolacje z pianki poliuretanowej w płaszczu z

folii PCV o odporności temperaturowej 135 st. C, o grubościach i w ilościach podanych

w przedmiarze.

Ponadto informujemy, iż  na stronie internetowej Zamawiającego błędnie został zamieszczony Projekt Wykonawczy wraz z przedmiarami robót awaryjnego remontu sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Konarskiego w Małogoszczu (Plik 15 i 16). Przedmiotowe zamówienie publiczne nie obejmuje tych robót.

Przy wyliczeniu ceny oferty obowiązują ilości i zapisy podane w przedmiarach w wersji PDF., z uwzględnieniem ewentualnych zmian podawanych w wyjaśnieniach przez inwestora.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan Głogowski