BI. 7012.3.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Niniejsza specyfikacja opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182,

poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz 143).

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Małogoszcz z siedzibą w Małogoszczu

Ul. Jaszowskiego 3A

28-366 Małogoszcz

tel. 041 38 60 -126, fax 041 38 60 -150,

e-meil : drogi@malogoszcz.pl

NIP 656-22-18-144

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony.

3.Opis przedmiotu zamówienia

CPV   50232100-1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania :

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Małogoszcz

3.1 Przedmiot i zakres robót

A.	Konserwacja oświetlenia ulicznego dotyczy:

a/ opraw oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochrona od porażeń

(uziemienia ochronne) – 1332 szt.

b/ bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego,

c/ przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych

oraz obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego,

d/ aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym – 77 szt. zegarów astronomicznych Cpa.

e/ oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych,

f/ szaf kablowych i pomiarowo - rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo

-sterujących oświetlenia podwieszonego,

g/ słupów oświetleniowych (betonowych i metalowych/ w oświetleniu wydzielonym wraz

z wnękami bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk

B.	Zakres prac konserwacyjnych na oświetleniu drogowym:

a/ przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej;

b/ czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych;

c/ kontrola i konserwacja złącz kablowych  w latarniach wydzielonej sieci;

d/ wymiana bezpieczników;

e/ czyszczenie opraw kloszy i odbłyśników;

f/ wymiana i naprawa elementów opraw;

g/ wymiana uszkodzonych źródeł światła;

h/ regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

i / konserwacja konstrukcji wsporczych ,słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników,

podwieszek;

j/ regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego;

k/ prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego;

l/ uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk, uzupełnianie opisów;

ł/ wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe;

m/ lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia;

n/ wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym

pod liniami napowietrznymi nn;

o/ pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli);

p/ wykonywanie drobnych napraw w zakresie instalacji elektrycznych w budynku Urzędu oraz

fachową pomoc przy organizowaniu imprez kulturalnych na placu przed budynkiem Urzędu np.

załączenie instalacji oświetleniowej na choince.

III. Wykaz oświetlenia dróg i ulic objętych konserwacją stanowią załączniki Nr 2

Przedmiot   zamówienia   należy   wykonać   zgodnie   z   przepisami   prawa   budowlanego,

warunkami technicznymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy stosować tylko materiały i urządzenia posiadające

stosowne   certyfikaty   i   spełniające   Polskie   Normy   przenoszące       europejskie   Normy

zharmonizowane.

Szczegółowy   zakres   przedmiotu   zamówienia   jest   określony   w dokumentacji   technicznej

przedmiarze robót i SST.

3.1   Wykonawca w celu sporządzenia oferty otrzymuje od Zamawiającego:

- Wykaz oświetlenia

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zamawiająyi informuje, że Gmina Małogoszcz w 2008 r. wykonała kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw w ilości 940 szt na oprawy sodowe, wymianę 77 szt. zegarów na zegary astronomiczne Cpa.

Po 2008 r. Gmina Małogoszcz dobudowała 73 szt opraw sodowych.

Ewentualnie zastosowane nazwy producentów w dokumentacji przetargowej służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzana jest na koszt Wykonawcy.

4.	Opis części zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia.

5.	Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

6.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.	Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
Wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia objętego niniejszym przetargiem może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

9.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia – załącznika do SIWZ

wzór nr 4.;

9.2 Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Wykonawca musi przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu skradania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- wg załącznika do SIWZ wzór Nr 3 przez usługę o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia należy rozumieć prace związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia dróg i ulic w ilości minimum 700 punktów

oświetleniowych ;

9.3	Dysponowania potencjałem technicznym, a także dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca musi przedstawić:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika do SIWZ wzór Nr 2.

Wśród osób wymienionych w w/w załączniku Wykonawca, zobowiązany jest wykazać, że:

- dysponuje co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie kierowania i nadzorowania robót objętym niniejszym zamówieniem, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub budowy oraz posiadającą uprawnienia budowlane (wymagane przez Prawo budowlane) w specjalności samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- dysponuje co najmniej 1 osobą uprawnioną do obsługi podnośników montażowych

- dysponuje minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” i PPN;

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). W odniesieniu do obywateli państw członkowskich, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.)

-	w zakresie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia Wykonawca
musi wykazać, że dysponuje - minimum 1 podnośnikiem na podwoziu
samochodowym o wysięgu minimum 16 m posiadającym aktualny atest podnośnika
montażowego na samochodzie do pracy przy konserwacji oświetlenia ulicznego wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg załącznika do SIWZ wzór
Nr 3a;

9.4	Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca musi przedstawić:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) lub informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych (zapis ma być jednoznaczny tzn ma podawać kwotę posiadanych środków) lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 25.000,00 zł. Powyższa informacja nie może być wystawiona wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

9.5	Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana wg kryterium „spełnia / nie spełnia”
na podstawie przedłożonych dokumentów, wymaganych postanowieniami niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 10 po uprzednim sprawdzeniu czy
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

9.6 Przesłanki wykluczenia wykonawców:

9.6.1.	Zamawiający zobowiązany jest wykluczyć Wykonawcę jeżeli zachodzą przesłanki
wykluczenia określone art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

9.6.2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda dokumentów określonych w pkt. 10 SIWZ:

10) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu a także w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

10.1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

10.1.1.	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - (wg załącznika do SIWZ wzór nr 5)

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10.1.4.	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

10.1.5.	wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt 10.1.1.-10.1.4

10.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. ( Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817), § 1 ust.1). Oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika do SIWZ wzór nr 4), należy przedłożyć:

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

10.2.1.	Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie - wg

załącznika do SIWZ wzór Nr 3 przez usługę o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia należy rozumieć prace związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia dróg i ulic w ilości minimum 700 punktów oświetleniowych

- oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie – wg wzoru zał. Nr 2 do SIWZ.

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru zał. Nr 2 do SIWZ. Wśród osób wymienionych w w/w załączniku Wykonawca, zobowiązany jest wykazać, że dysponuje :

- co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie kierowania i nadzorowania robót objętych niniejszym zamówieniem, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub budowy oraz posiadającą uprawnienia budowlane (wymagane przez Prawo budowlane) w specjalności samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimum 1 osoba

- dysponuje minimum 1 osobą uprawnioną do obsługi podnośników montażowych

- dysponuje minimum 21osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” i PPN;

10.2.4.oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg wzoru zał. Nr 2 do SIWZ pkt.2

10.2.5.	opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 25.000,00 (dwadzieścia pięć
tysięcy złotych.)

10.2.6.	Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego
zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków    o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert.

- W przypadku Wykonawców którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków są zobowiązani załączyć do oferty pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia im niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

- świadczenie według wzoru 4a - dotyczy wykonawców składających ofertę wspólną;

10.2.8.oświadczenie według załącznika do SIWZ wzór 4b - dotyczy wykonawców składających ofertę wspólną;

10.3.	Oferty przedstawione przez dwu lub więcej wykonawców występujących wspólnie
(m.in. na zasadzie spółki cywilnej lub konsorcjum) będą musiały spełniać następujące
wymagania:

- Oferta będzie zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w punktach 10.1.1 do 10.2.5 z wyjątkiem wadium i kosztorysu ofertowego w stosunku do każdego wykonawcy odrębnie /wspólnika, partnera konsorcjum/ z tym, że w odniesieniu do warunków określonych w pkt: 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 niniejszej specyfikacji wykonawcy mogą złożyć oświadczenie wspólne o ich spełnianiu według wzoru 5a i jednocześnie oddzielne oświadczenie według wzoru 5b. W tym wypadku dokumenty określone w pkt 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3., 10.2.4., może złożyć tylko jeden wykonawca. Jeżeli przedsiębiorcy składający ofertę wspólną, w rozumieniu wyżej opisanym, wspólnie wykonywali roboty spełniające warunki określone w pkt 10.2.1 mogą przedłożyć wykaz tych robót odnoszący się do wszystkich spośród nich wraz ze stosownymi referencjami, to samo odnosi się do pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w pkt 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4;

- Wszyscy wykonawcy występujący wspólnie będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami i wniesieniem zabezpieczenia;

10.3.3	Wykluczenie któregokolwiek z wykonawców składających ofertę wspólną
z przyczyn określonych w ustawie i niniejszej specyfikacji spowoduje wykluczenie pozostałych
wykonawców składających tą ofertę;

10.3.4. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może wynikać z odrębnego dokumentu bądź z łączącej wykonawców umowy np. konsorcjum, spółki cywilnej.

10.4.	Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w pkt 10.1.2 – 10.1.4, wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  dokument  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 –8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10.5. Oferenci, którzy nie przedłożą wymaganych wymienionych wyżej dokumentów zostaną wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego a ich oferty uznane zostaną za odrzucone, poza sytuacją opisaną w art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

11.1	Upoważnionymi do udzielania wyjaśnień dot. specyfikacji istotnych warunków
zamówienia są osoby podane w punkcie 12 niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;

11.2	Oferenci mogą zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ,
w trybie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych składając wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i doręczyć go zamawiającemu nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert –
po upływie tego terminu Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11.3Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert.

- O treści wyjaśnień zostaną powiadomieni wszyscy zainteresowani oferenci;

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców;

- Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie, przed terminem składania ofert, możliwość zmodyfikowania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dozwolonym ustawą prawo zamówień publicznych. O wprowadzonych zmianach zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy postępowania.

11.7	wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej,
zbiorczo ,,Korespondencja’’) Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Mogą być
przesłane faxem ale wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.

12.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

12.1 uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Mirosław Machnik pok. Nr 30

w godz. 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz lub telefonicznie: tel. /041/ 38-60-126;

12.2. zapytania o wyjaśnienia SIWZ można kierować wyłącznie pisemnie:

fax - /041/ 38 60 150.

13.Wymagania dotyczące wadium.

13.1      Oferta      winna      być      zabezpieczona      wadium      w kwocie      1.000,00      zł (słownie: jeden tysiąc złotych);

13.2.Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniężnej - na konto Zamawiającego - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek  bankowy: Bank  B.S. Kielce O/Małogoszcz Nr 27849300040100060000420006.

z adnotacją: Wadium przetargowe na Konserwację i eksploatację oświetlenia dróg na terenie Gminy Małogoszcz .

Kwota wadium musi się znajdować na w/w koncie przed upływem terminu składania ofert;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6Ust. 3pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(Dz.U.Nr109,poz.1158 z późn.zm)

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału w kasie zamawiającego Urząd Gminy Pionki ul. Zwycięstwa 6 pok. 6 przed upływem terminu składania ofert. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

- wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny być ważne, co najmniej przez okres związania ofertą.

- zwrot wadium następuje na warunkach, określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych.

- wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

- na wniosek wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium zaliczone zostanie na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dotyczy to wyłącznie formy pieniężnej (art. 148 ust. 4 Pzp).

- oferty bez wniesionego wadium zostaną odrzucone.

14.	Termin związania z ofertą.

- Składający ofertę związany nią będzie do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak jak 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert;

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15.	Opis sposobu przygotowania ofert.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w jednym egzemplarzu.

- Oferta winna być sporządzona na załączonym formularzu „oferta” /wzór - nr 1/ w języku polskim, czytelnie /komputerowo, maszynopis lub pismo ręczne/, podpisana przez osoby upoważnione. Upoważnienie do podpisania oferty i innych dokumentów winno wynikać z przedłożonych dokumentów rejestrowych firm /np. wypis rejestru sądowego, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum/.

- Do oferty winny być załączone dokumenty wymagane niniejszą specyfikacją oraz stanowiące podstawę do oceny oferty w zakresie kryteriów i warunków przetargu.

- W przypadku, gdy Wykonawca, jako załączniki przedstawia kserokopie winny one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, z podaniem nazwiska i imienia oraz zajmowanego stanowiska służbowego w firmie.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Nie wolno składać ofert z poprawkami i ofert będących nieczytelnymi.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.

15.7 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

15.7	Wykonawca przedkłada dokumenty w dwóch kopertach:

a)	zewnętrznej - oznaczonej jedynie hasłem „Przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Małogoszcz .

b)	wewnętrznej - zawierającej ofertę, ale zaopatrzonej w czytelną pieczątkę z adresem, lub
nazwą firmy i adresem, aby stosownie do ustaleń ustawy można je zwrócić bez otwierania /np.
o ile wpłynie po terminie składania ofert/.

15.8	Wykonawca może wprowadzać zmiany do złożonej już oferty, do terminu oznaczonego do
składania ofert, wówczas podobnie jak w punkcie 15.7 winien przedłożyć ofertę w dwóch
kopertach z napisem na kopercie zewnętrznej - „ZMIANA OFERTY na przetarg na wykonanie
zadania inwestycyjnego Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg na terenie Gminy
Małogoszcz, natomiast koperta wewnętrzna winna odpowiadać ustaleniom pkt 15.7b
Wykonawca może złożyć oświadczenie o wycofaniu oferty do terminu oznaczonego do
składania ofert, wówczas na kopercie należy umieścić napis „WYCOFANIE OFERTY na
przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego Konserwacja i eksploatacja
oświetlenia dróg na terenie Gminy Małogoszcz .

15.9	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i innych
dokumentów.

16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

16.1	Ofertę w zamkniętej kopercie, wraz z wymaganymi dokumentami, o której mowa
w niniejszej specyfikacji należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, pok. Nr 14 - do dnia 19.07.2011 r. godz. 10:00.

- Oferty wysłane pocztą należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko wykonawcy, aby one mogły być doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej.

- Oferty złożone po terminie jw. - bez otwierania zostaną zwrócone wykonawcy po upływie

terminu przewidzianego na złożenie protestu. Otwarcie ofert nastąpi przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej w obecności członków tej Komisji - w dniu 19.07.2011r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego pokój nr 28 (sala konferencyjna).

- Przy otwarciu ofert mogą być obecni wykonawcy i inne osoby. Obecni przy otwarciu swoją obecność potwierdzają na liście obecności.

- Otwierając oferty Przewodniczący Komisji Przetargowej:

- Podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Oznajmia:

-czy oferty wpłynęły w ustalonym terminie,

-czy koperty nie znajdują się w stanie naruszonym,

16.6.3	Informuje o:

-nazwie i adresie siedziby wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

-  cenie oferty z VAT Dane jw. odnotowywane są w protokole.

16.6.4	W postępowaniu niejawnym Komisja Przetargowa dokonuje sprawdzenia przedłożonych
ofert i dokumentów oraz dokonuje sprawdzenia ceny oraz warunków, wg zasad określonych
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W szczególności sprawdzeniu
podlegać będzie prawidłowość wyceny oferty. Wycena z kosztorysu ofertowego winna być
zgodna z kwotą podaną w ofercie.

16.6.5	Oczywiste pomyłki w ofercie mogą być poprawione wg zasad określonych w art.
88 ustawy.

16.6.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert, w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy. Nie mogą być prowadzone jakiekolwiek negocjacje między zamawiającym a wykonawcą.

16.6.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenie dokumentów dotyczących wiarygodności wykonawcy, wymienionych w załącznikach do oferty – w ciągu dwóch dni.

17.	Opis sposobu obliczania ceny oferty.

- Ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca samodzielnie dokonuje obliczenia ceny. Cena ustalona w pkt.17 ust. 1 winna wynikać z załączonego do SIWZ wzoru oferty.

W cenie oferty należy ująć również wszystkie koszty wynikające ze SIWZ, , warunków umowy. Do ceny oferty należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

18.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.

Cena oferty winna być podana w złotych polskich, w których również nastąpi jej zapłata.

19.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

19.1 Ustala się, że jedynym kryterium oceny ofert będzie, po spełnieniu wymaganych warunków wyłącznie cena z podatkiem VAT.

.1  znaczenie ceny - 100%

.2  punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:

cena oferty najtańszej

C = 	 x 100 pkt

cena oferty ocenianej

Wykonawca musi spełniać warunki określone w punkcie 10 niniejszej specyfikacji. 19.2. Zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku, gdy złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (art. 93 ust. 1);

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

19.6.5	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wzór umowy w załączeniu. Umowa winna być podpisana nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i nie później niż przed upływem okresu związania z ofertą.

- Do niniejszej specyfikacji załączono wzór umowy, której nie można negocjować przy jej podpisywaniu, pod rygorem utraty wadium.

- Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie wysłane wszystkim uczestnikom postępowania, oraz zostanie ogłoszone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

- W zawiadomieniu do wykonawcy, którego oferta została wybrana /oferta najkorzystniejsza/

zostanie podany termin zawarcia umowy.

21.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia ustala się zabezpieczenie 5% wartości umowy z podatkiem VAT.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych. Podpisanie umowy nastąpi po uprzednim wniesieniu całej ustalonej kwoty zabezpieczenia.

- Zwrot zabezpieczenia następować będzie na zasadach określonych w art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych, przy czym ustala się, iż kwota pozostawiona z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

- Jeśli zabezpieczenie wniesione będzie w formie pieniężnej zamawiający zwróci je łącznie z odsetkami bankowymi, jednak po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

22.	Wzór – umowy.

22.1	Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowe warunki płatności określa wzór umowy.

- W umowie Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia określonego w pkt 3 niniejszej specyfikacji a mianowicie: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Małogoszcz

23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)	odrzucenia oferty odwołującego.

23.3	Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

- wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

23.6	W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfi
kacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert

23.7	Szczegółowe zasady wnoszenia i rozstrzygania odwołań określają art. 179 -
198g ustawy prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

- wzór oferty – załącznik nr 1;

- wykaz personelu, oświadczenie o posiadanych     uprawnieniach oraz oświadczenie o średniorocznym zatrudnieniu – załącznik nr 2;

- wykaz wykonanych dostaw lub usług w ostatnich 3 latach – załącznik nr 3;

- wykaz narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia – załącznik nr 3a;

- wzory oświadczeń – załączniki nr 4, 4a, 4b, 5;

- wzór umowy – załącznik nr 6;

- wykaz punktów oświetleniowych – załączniki nr 7a i 7b;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzono dnia 28.06.2011r.

Zatwierdzam

Pieczęć Wykonawcy /REGON/

Załącznik - Wzór nr 1

O F E R T A

Ja/My/, niżej podpisany/i/

działający w imieniu i na rzecz

/nazwa firmy/

jako

/stanowisko służbowe/

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: (nr BI.271.3.11) na Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg na terenie Gminy

Małogoszcz

składam niniejszą ofertę.

1.  Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w pkt. 3. SIWZ za cenę

ryczałtową:

| cena ryczałtowa za 1 m-c konserwacji netto (1332 pkt oświetleniowe) | Kwota: 1332 pkt. x ........ zł/pkt = ....................................zł słownie: |
| --- | --- |
| podatek VAT (23%) za 1 m-c konserwacji | Kwota : słownie |
| cena ryczałtowa za 1 m-c konserwacji brutto (1332 pkt. oświetleniowe) | Kwota: słownie: |
| łączna cena ryczałtowa za okres trwania umowy tj. 24 m-ce netto | Kwota: słownie: |
| łączny podatek VAT (23%) za okres trwania umowy tj. 24 m-ce | Kwota: słownie: |
| łączna cena ryczałtowa za okres trwania umowy tj. 24 m-ce brutto | Kwota: słownie: |
| cena ryczałtowa uśredniona za konserwację 1 punktu oświetleniowego netto | Kwota: słownie: |

2.	Jednocześnie zobowiązuję się do :

1/ wykonania zamówienia w terminie od. 01.08.2011 do 31.07.2013r.

2/ do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego;

3.	Ponadto oświadczam, że:

1/ zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie mam co do jej treści zastrzeżeń i uwag;

2/    wniosłem    wadium    w wysokości    	    zł    w dniu

w formie

jestem /nie jestem/podatnikiem podatku VAT.

3/ pozostaję związany ofertą  30 dni (podać okres)

4/ do składania wyjaśnień przed Komisją Przetargową Upoważniamy Pana/Panią

5/ dokonałem wizji lokalnej w miejscu planowanym do wykonania usługi.

4.	Usługi objęte umową zamierzamy wykonać:

- sami*

- usługi zamierzamy zlecić niżej wymienionym podwykonawcom (wskazać podwykonawcę i zakres usług)*:

…

…

…

5.	Integralną częścią niniejszej oferty są:

1/ Dokumenty i oświadczenia określone w p k t 10 SIWZ

Miejscowość 	 , dnia

*- niepotrzebne skreślić

/podpis wykonawcy lub osób uprawnionych do jego reprezentowania zgodnie z obowiązującymi przepisami/

Załącznik - Wzór nr 2

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz personelu kierowniczego i osób wskazanych do realizacji zamówienia

1. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Małogoszcz oświadczam, że do realizacji zamówienia przewidujemy następujące osoby zatrudnione :

| Imię i nazwisko /nazwa/ | Firma | Wykształcenie | Posiadane uprawnienia do | Doświadczenie - przebieg pracy zaw. /ilość lat/ | Rola1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Wśród osób wymienionych w w/w załączniku Wykonawca, zobowiązany jest wykazać, że:

- dysponuje co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie kierowania i nadzorowania robót objętym niniejszym zamówieniem, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub budowy oraz posiadającą uprawnienia budowlane (wymagane przez Prawo budowlane) w specjalności samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -minimum 1 osoba

- dysponuje co najmniej 1 osobą uprawnioną do obsługi podnośników montażowych

- dysponuje minimum 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” i PPN

2. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wszystkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do udziału w wykonaniu

zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

3.

| Stan zatrudnienia | 2009r. | 2010r. | 2011r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników |  |  |  |
| Liczebność personelu kierowniczego |  |  |  |

Wpisać przewidywaną rolę osoby w realizacji zamówienia.

/ podpis upoważnionego przedstawiciela/

wzór – załącznik nr 3

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz wykonanych i odebranych dostaw i usług w ostatnich trzech latach

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Małogoszcz , oświadczam, że obecnie reprezentowana przez mnie firma zrealizowała w ostatnich 3 latach następujące dostawy lub usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom lub dosstawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| Opis dostaw lub usług lokalizacja | Pełna nazwa i adres Zamawiającego | Czas realizacji m-ce/lata od-do | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem, | X | X |  |

·	Wskazać należy wykonanie minimum 1 usługi   polegającej na konserwacji i eksploatacji

oświetlenia dróg i ulic w ilości minimum 700 punktów oświetleniowych

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane należycie.

, dnia

/podpis upoważnionego przedstawiciela/

Wzór- załącznik nr 3a

/ pieczątka wykonawcy/

Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia

| Rodzaj podać tylko sprzęt niezbędny | Ilość | Rodzaj własności /własny, dzierżawiony, wypożyczony, podwykonawcy/ |
| --- | --- | --- |

Wykonawca przystępujący do wykonania zadania objętego postępowaniem    powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

·	1 podnośnik na podwoziu samochodowym o wysięgu minimum 16 m

, dnia	2011r.

/podpis osoby uprawnionej/

wzór załącznika nr 4

/pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielanie zamówienia

PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  WYKONANIE ZADANIA

KONSERWACJA I EKSPLOATACJA OŚWIETLENIA DRÓG NA TERENIE GMINY MAŁOGOSZCZ

My, niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

-	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

-	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

, dnia 	 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

wzór załącznika nr 5

/pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówienia

PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYKONANIE ZADANIA

KONSERWACJA I EKSPLOATACJA OŚWIETLENIA DRÓG NA TERENIE GMINY MAŁOGOSZCZ

My, niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

, dnia 	 2011 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

wzór – załącznik 4a

/pieczęcie wykonawców/

OŚWIADCZENIE /wspólne wykonawców/

złożone zgodnie z art. art. 22 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie zadania inwestycyjnego KONSERWACJA I EKSPLOATACJA OŚWIETLENIA DRÓG NA TERENIE GMINY MAŁOGOSZCZ

ja (imię i nazwisko)

zamieszkały ………

reprezentując firmę (nazwa firmy)

jako (stanowisko służbowe) …

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1);

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2);

- nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3).

Na  każde  żądanie  zamawiającego  dostarczamy   w ciągu  14 dni  odpowiednie   dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu.

Miejscowość	dnia	2011r.

/podpis osoby uprawnionej/

Wzór - załącznik 4b

... /pieczęć wykonawcy/

OŚWIADCZENIE*

/wykonawcy składającego ofertę wspólną z innymi wykonawcami/

złożone zgodnie z art. art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego KONSERWACJA I EKSPLOATACJA OŚWIETLENIA DRÓG NA TERENIE GMINY MAŁOGOSZCZ

ja (imię i nazwisko)

zamieszkały …………

reprezentując firmę (nazwa firmy)

jako (stanowisko służbowe)

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 1. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy co oznacza, że:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania (art. 24 ust. 1 pkt 1 ),

- w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono upadłości (art. 24 ust. 1 pkt 2),

- w ciągu ostatnich trzech lat nie nałożona została, na firmę, którą reprezentuję ani na członków jej władz kara pieniężna, o której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną.

- w stosunku do żadnego z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie wszczęto postępowania o popełnienie przestępstwa w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (o ile w stosunku do którejś z wyżej wymienionych osób wszczęto takie postępowanie, zamawiający jest informowany o tym w załączonym do oświadczenia piśmie),

5.	nie wykonywaliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, (art. 24 ust. 2 pkt 1)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczamy w ciągu 14 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu.

Miejscowość 	 dnia 	 2011r.

/podpis osoby uprawnionej/

*-- oświadczenie składane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną /w tym wspólników spółek cywilnych i uczestników konsorcjum/ wypełniają wykonawcy, którzy wypełnili oświadczenie według wzoru nr 5a.