Małogoszcz, dnia 26.07.2013 r.

Dodatkowa informacja do przedmiaru robót

Dotyczy: Budowy kanalizacji deszczowej od ul. Konarskiego do drogi na Kozłów

w msc. Małogoszcz.

W odcinkach projektowanych przewiertów należy zamontować rury kanalizacyjne PE o sztywności SN 8 kN/m² o średnicach określonych w projekcie podstawowym t.j.:

- d = 500 mm w odcinku D1-D2

- d = 400 mm w odcinku D15-D16

Powyższe dane są integralną częścią materiałów przetargowych, które należy uwzględnić

przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan Głogowski