PYTANIA I WNIOSKI

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Małogoszcz w sezonie grzewczym 2013/2014.

- W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SIWZ w dniu 29.08.2013r. Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Małogoszczu wyjaśnia:

- Pytania:

- Olej napędowy do celów grzewczych Lotos Red 0,1 którego producentem jest Grupa Lotos S.A., a który Wykonawca posiada w swojej ofercie posiada określone przez producenta informacje zawarte na świadectwie jakości. Jest on powiązany z dowodem wydania z bazy pełniącej poprzez umieszczenie na nim nr tego dowodu. Jest to dokument generowany elektronicznie i nie wymaga podpisu. Nie jest wystawiony imiennie na firmę Wykonawcy dlatego prosimy o informację czy zatem warunek SIWZ pkt 10 ust 3 - zostanie spełniony jeśli do oferty złożonej przez naszą firmę dołączymy świadectwo jakości wraz z dokumentem pełnienia z terminala.

- SIWZ 2 – parametry oleju opałowego – błąd w określeniu składu frakcyjnego: do 350°C destyluje minimum 85%/V/V – określenie wg normy PN-C-96024:2011 dla oleju opałowego  L-1.

Odpowiedzi:

Pyt. 1. Zamawiający dopuszcza również możliwość dołączenia do oferty świadectwo jakości wraz z

dokumentem pełnienia z terminala.

Pyt. 2. W pkt. 2 ppkt.8 SIWZ dotyczącym parametrów jakościowych oleju – skład frakcyjny powinien

być zapis – do 350ºC destyluje min. 85%/V/V

Kierownik MGZEASzkół

Małgorzata Adamek