Znak sprawy: ZP.4.2015                                              Małogoszcz, dnia 22.05.2015 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego  na: Modernizację i remont złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Zakruczu.

W odpowiedzi na nadesłane zapytania drogą faksową z dnia 21.05.2015 r.  w sprawie w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu poniżej podaje pytania wraz z odpowiedziami.

1. Prosimy o potwierdzenie iż – zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego AD2) pismo z dnia 21.05.2015 r., - należy w cenie ryczałtowej uwzględnić wyłącznie:

- uzupełnienie tynków wewnętrznych komór zaprawą CD26 w ilości 300 kg,

- wyprawę tynkiem powierzchni wewnętrznych płyt dachowych zaprawą CD26

w ilości 230 kg,

- szpachlowanie wewnętrzne całych komór szpachlówką CD 24 w ilości 2194 kg.

Ad.1 Z uwagi na ciągłą pracę ilości podane są na podstawie szacunku ponieważ nie ma możliwości ocenić stanu wewnętrznego komór.

2. Czy malowanie wewnętrzne komór powłokami na bazie żywicy epoksydowej o pow. 1462,4 m²  zgodnie ze STWiOR(str. , pkt. 1.3.10) wchodzi w zakres zamówienia?

Ad.2 Zamówienie zostało zmodyfikowane i w miejscu żywicy epoksydowej należy zastosować ceresit CD24.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan  Głogowski