Małogoszcz, dnia 08.04.2019 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.

**„Wykonanie Opinii geotechnicznej dla działki pod planowaną budowę siedziby Posterunku Policji w 28-366 Małogoszcz, ul Jaszowskiego nr 3, obok Cmentarnejʼʼ.**

1. **Nazwa zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

* 1. Opinii geotechnicznej jw.
1. **Kod CPV – kod i nazwa**

71.35.20.00.-0 – Usługi badania podłoża

71.33.20.00.-4 – Geotechniczne usługi inżynieryjne

1. **Zakres przedmiotu zamówienia**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Sporządzenie **Opinii geotechnicznej** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., *w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych* (Dz.U. nr 81 poz.463), wskazując kategorię geotechniczną, określić warunki gruntowe – rodzaj gruntów, wskazać grunt nośny i jego usytuowanie na głębokości, wskazać poziom wód gruntowych i ewentualny ich wpływ na posadowienie budynku i wykonywane prace ziemne i budowlane, określić przydatność gruntów - terenu na potrzeby planowanej inwestycji. Opracować wnioski i zalecenia wynikające z wykonywanych odwiertów i badań pod kątem posadowienia budynku.

Planowana inwestycja tj. budowa nowej siedziby Posterunku Policji w 28-366 Małogoszcz, z wjazdem od ul. Jaszowskiego przewidziana jest na działkach **nr ew. 1695 obręb Małogoszcz 1 po wydzieleniu jak w załączniku z wyrysu mapy**. Lokalizacja przedmiotowej działki o powierzchni ok. 2880 m2 przedstawiona jest na mapie - w załączeniu**.**

 Obiekty budowlane przewidziane do budowy na terenie działki (z uwzględnieniem wytycznych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu)

* budynek Posterunku Policji w Małogoszcz – jednokondygnacyjny z ewentualnym poddaszem, pow. zabudowy – ok. 40x15=450 m2 - budowany w technologii tradycyjnej,
* budynek garażowy – o pow. 15x7=105 m2 jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej,
* miejsca parkingowe, drogi dojazdowe wewnętrzne – nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej.

* 1. **Zakres dokumentacji projektowej**

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje wszelkie formalności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty powyższych czynności ponosi Wykonawca i zostaną one uwzględnione w cenie oferty.

Po zakończeniu badań powstałe otwory należy zlikwidować poprzez zasypanie urobkiem (z jednoczesnym ubiciem). Miejsce wokół każdego z odwiertów należy przywrócić do stanu poprzedzającego wiercenia.

* Opinię geotechniczną - zgodną z założeniami niniejszego opisu przedmiotu zamówienia w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersję elektroniczną tj. skan przedmiotowej opinii z podpisami oraz pieczęciami na płycie CD w 2 szt.

1. **Terminy**

 Termin opracowania przedmiotu zamówienia –  **4 tygodnie od daty podpisania Umowy.**

 Wykonawca zobowiązany jest pisemnie przekazać Zamawiającemu kompletny przedmiot zamówienia. Z przekazania dokumentacji spisany zostanie protokół.

Faktura za wykonany przedmiot umowy zostanie dostarczona do Zamawiającego po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Przekroczenie terminu podanego powyżej będzie podstawą do naliczenia kar umownych od wartości zadania brutto w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.

1. **Postanowienia końcowe**
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w **2 kompletach wersji papierowej** oraz wersję elektroniczną z podpisami wykonawcy na płycie CD w 2 egz.

Poszczególne elementy dokumentacji powinny zostać zapisane

w oddzielnych folderach, każdy format plików również w oddzielnych folderach.

Wersję elektroniczną dokumentacji należy wykonać na płytach CD w 2 kpl. i przekazać Zamawiającemu zapisaną:
- w plikach typu \*.dwg umożliwiających otwarcie w programie AutoCad 2008,
- w plikach typu \*.doc umożliwiających otwarcie w programie MS WORD,
- w plikach typu \*.pdf umożliwiających otwarcie w programie AdobeAcrobat.

Do sporządzonej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersja wykonaną metodą tradycyjną (papierową).

Za zakończenie realizacji zadania zamawiający uznaje termin złożenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji, co do której Zamawiający nie wnosi uwag. Z przekazanej dokumentacji zostanie spisany protokół.

Opracowana dokumentacja musi być uzgodniona z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach.

1. **Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:**

1.Przy wyborze ofert najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| Cena ofertowa brutto | 60% | 60 | Cena najtańszej ofertyC= ----------------------------------------- x 60pktCena badanej oferty |
|  Termin wykonania | 40% | 40 | Punkty przyznane w kryterium termin wykonania będą liczone według następujących zasad: 1) Termin wykonania 4 tygodnie - 40 pkt.; 2) Termin wykonania 5 tygodni – 35 pkt.; 3) Termin wykonania 6 tygodni - 30 pkt. |
| RAZEM | 100% | 100 | ──────────────────── |

1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L= C+ T

gdzie:

L– całkowita liczba punktów,

C– punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,

T– punkty uzyskane w kryterium „ Termin wykonania” .

1. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
2. Ocena punktowa w kryterium „ Termin wykonania” dokonana zostanie na podstawie podanej przez Wykonawcę w pkt. 10 Formularza ofertowego.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

**7.Miejsce i termin składania ofert:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jaszowskiego 3 A w sekretariacie – pok. 14 (sekretariat) do dnia **24.04.2019 r.,** do godziny **10:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 2.1. niniejszego formularza zapytania ofertowego.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 7.1. nie zostaną uwzględnione
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

**8.Przepisy regulujące przedmiotową problematykę.**

* Prace geotechniczne należy wykonać zgodnie z:
	+ 1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.).
		2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz.462 z późn. zm).
		3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.).
		4. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483 z późn.zm.).
		5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).
		6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., nr 0 poz. 1570 z późn. zm.).
		7. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 397z późn. zm.).
		8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 1422 z późn. zm).
		9. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).
		10. Aktualnymi aktami prawnymi, przepisami oraz normami państwowymi i branżowymi.

**9.Postanowienia końcowe**

* 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 7.2. Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest do uzyskania

 wszelkich warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, opinii i decyzji

 niezbędnych do opracowania przedmiotowej dokumentacji geotechnicznej

 wynikających z obowiązujących przepisów oraz wykonania dokumentacji

 zgodnie z uzyskanymi warunkami, decyzjami itp.

7.3.Wszelkie uzgodnienia dokumentacji geotechnicznej wymagane

 obowiązującymi aktualnie (na dzień opracowania dokumentacji)

 przepisami w tym uzgodnienia oraz jeśli taki wymóg zostanie narzucony

 przez organy wydające warunki techniczne do wykonania dokumentacji

 wykonuje i uzyskuje Wykonawca we własnym zakresie.

* 1. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji geotechnicznej z Zamawiającym. Z każdego uzgodnienia Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację przedstawionych rozwiązań. Wykonana dokumentacja bez uzgodnień z Zamawiającym nie zostanie przyjęta.

7.5.Za zakończenie procesu projektowego Zamawiający uznaje pisemne

 przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji geotechnicznej.

 7.6.W przypadku wykazania przez stosowny urząd lub biuro projektowe

 realizujące opracowanie projektowe na opisaną inwestycję braków lub

 błędów w przedłożonej dokumentacji geotechnicznej Wykonawca

 zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym przez

 urząd czy biuro terminie.

7.7.Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy Małogoszcz do

 zawarcia umowy, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z

 dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

**Załączniki:**

* 1. Formularz oferty
	2. Mapa działki nr 1695 przed wydzieleniem działki na Posterunek Policji.
	3. Projekt umowy

 **ZATWIERDZIŁ:**

 Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz

 Mariusz Piotrowski